<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>

[<Document DocumentType="**{2B0470FD-477C-4359-9F34-EEBE36B7D340}**" Generator="**GrandSmeta**" ProgramVersion="**11.2.2.35393**"><GsDocSignatures>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Item ID="**100**" Caption="**Основание**"/><Item ID="**230**" Caption="**Заказчик**"/><Item ID="**200**" Caption="**Утверждаю**"/><Item ID="**240**" Caption="**Подрядчик**"/><Item ID="**210**" Caption="**Согласовано**"/><Item ID="**102**" Caption="**Дата составления сметы**"/><Item ID="**300**" Caption="**Составил**"/><Item ID="**310**" Caption="**Проверил**"/></GsDocSignatures><RegionalK Options="**Percent Base**"/><TerZoneK Caption="**Территориальная поправка к базе 2001г**" Options="**Base PzAll EmAll**"/>[<WinterCatalog WinterLinkMode="**Table**" WinterMode="**None**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<CommonWinterK/></WinterCatalog><RegionInfo Zone01ID="**1**" Zone01Name="**Базовый территориальный район**" Zone84ID="**1**" RegionID="**5022**" RegionName="**Республика Башкортостан (редакция 2014 г. с И2(6))**"/><FRSN\_Info RegDate="**28.02.2017**" RegNumber="**736**" BaseName="**«Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»**" BaseType="**TER**"/>[<Parameters Options="**AddZatr 2020Mode SeparateFot**" ItogExpandTo="**Default**" FirstItogItem="**K**" ItogOptions="**SeparateVrs IgnoreZeroQty IgnoreZeroPrice**" PosKDigits="**2**" MatRoundMode="**None**" MatDigits="**4**" TsnTempZone="**1**" TempZone="**1**" MultKPosCalcMode="**UseTotalMult**" BlockRoundMode="**Smart**" TzDigits="**2**" BaseCalcVrs="**Vr2001**" BasePrices="**2001**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<CommonNK ActiveItems="**Vk Ck Mk**"/><CommonPK ActiveItems="**Vk Ck Mk**"/><Numbering Options="**Auto**" Mode="**Sequential**"/></Parameters>[<Indexes IndexesLinkMode="**Vrs**" IndexesMode="**Total**"><IndexesPos>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Index Caption="**Внешние инженерные сети водопровода**" MT="**4,32**" ZM="**19,18**" EM="**9,47**" OZ="**19,18**" Code="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**"/></IndexesPos></Indexes>[<AddZatrats>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<AddZatrGlava Glava="**8**"/><AddZatrGlava Glava="**9**"/><AddZatrGlava Glava="**10**"/><AddZatrGlava Glava="**11**"/><AddZatrGlava Glava="**12**"/><AddZatrGlava Glava="**13**"/><AddZatrGlava Glava="**14**"/>[<AddZatrGlava Glava="**15**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<AddZatr Caption="**НДС**" Options="**Percent Inactive HideZero**" Level="**1**" Value="**20**"/></AddZatrGlava></AddZatrats>[<OsInfo LinkType="**LB**" OSChapter="**1**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<CCChapter Road="**2**" Rec="**2**" Cons="**2**"/></OsInfo>[<VidRab\_Catalog><Vids\_Rab CatFile="**ВР Методика 2020**" Type="**Виды работ 2001г**"><VidRab\_Group ID="**0**" Caption="**Общестроительные работы**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Vid\_Rab ID="**10001**" Caption="**Земляные работы, выполняемые механизированным способом**" PlanMask="**ФОТ**" NaclMask="**ФОТ**" PlanCurr="**46**" NaclCurr="**92**" Plan="**46**" Nacl="**92**" SpCode="**Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1**" NrCode="**Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1**" Category="**Construction**"/><Vid\_Rab ID="**10028**" Caption="**Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода**" PlanMask="**ФОТ**" NaclMask="**ФОТ**" PlanCurr="**74**" NaclCurr="**117**" Plan="**74**" Nacl="**117**" SpCode="**Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18**" NrCode="**Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18**" Category="**Construction**"/><Vid\_Rab ID="**10002**" Caption="**Земляные работы, выполняемые ручным способом**" PlanMask="**ФОТ**" NaclMask="**ФОТ**" PlanCurr="**40**" NaclCurr="**89**" Plan="**40**" Nacl="**89**" SpCode="**Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2**" NrCode="**Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2**" Category="**Construction**"/><Vid\_Rab ID="**10018**" Caption="**Полы**" PlanMask="**ФОТ**" NaclMask="**ФОТ**" PlanCurr="**65**" NaclCurr="**112**" Plan="**65**" Nacl="**112**" SpCode="**Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11**" NrCode="**Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11**" Category="**Construction**"/><Vid\_Rab ID="**10031**" Caption="**Автомобильные дороги**" PlanMask="**ФОТ**" NaclMask="**ФОТ**" PlanCurr="**95**" NaclCurr="**126**" Plan="**95**" Nacl="**126**" SpCode="**Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21**" NrCode="**Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21**" Category="**Construction**"/><Vid\_Rab ID="**10011**" Caption="**Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве**" PlanMask="**ФОТ**" NaclMask="**ФОТ**" PlanCurr="**58**" NaclCurr="**102**" Plan="**58**" Nacl="**102**" SpCode="**Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6**" NrCode="**Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6**" Category="**Construction**"/></VidRab\_Group>[<VidRab\_Group ID="**4**" Caption="**Сантехнические работы**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Vid\_Rab ID="**10026**" Caption="**Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)**" PlanMask="**ФОТ**" NaclMask="**ФОТ**" PlanCurr="**72**" NaclCurr="**121**" Plan="**72**" Nacl="**121**" SpCode="**Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16**" NrCode="**Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16**" Category="**Construction**"/></VidRab\_Group>[<VidRab\_Group ID="**5**" Caption="**Ремонтно-строительные работы**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Vid\_Rab ID="**10081**" Caption="**Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)**" PlanMask="**ФОТ**" NaclMask="**ФОТ**" PlanCurr="**52**" NaclCurr="**103**" Plan="**52**" Nacl="**103**" SpCode="**Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2**" NrCode="**Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2**" Category="**Construction**"/></VidRab\_Group>[<VidRab\_Group ID="**10003**" Caption="**Монтажные работы**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Vid\_Rab ID="**11363**" Caption="**Оборудование сельскохозяйственных производств**" PlanMask="**ФОТ**" NaclMask="**ФОТ**" PlanCurr="**45**" NaclCurr="**89**" Plan="**45**" Nacl="**89**" SpCode="**Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.77**" NrCode="**Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.77**" Category="**Mounting**" OsColumn="**М**"/><Vid\_Rab ID="**11365**" Caption="**Оборудование общего назначения**" PlanMask="**ФОТ**" NaclMask="**ФОТ**" PlanCurr="**49**" NaclCurr="**92**" Plan="**49**" Nacl="**92**" SpCode="**Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79**" NrCode="**Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79**" Category="**Mounting**" OsColumn="**М**"/><Vid\_Rab ID="**10060**" Caption="**Электротехнические установки на других объектах**" PlanMask="**ФОТ**" NaclMask="**ФОТ**" PlanCurr="**51**" NaclCurr="**97**" Plan="**51**" Nacl="**97**" SpCode="**Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3**" NrCode="**Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3**" Category="**Mounting**" OsColumn="**М**"/><Vid\_Rab ID="**10192**" Caption="**Материалы для монтажных работ**" PlanMask="**ФОТ**" NaclMask="**ФОТ**" OsColumn="**М**"/><Vid\_Rab ID="**10057**" Caption="**Прокладка и монтаж сетей связи**" PlanMask="**ФОТ**" NaclMask="**ФОТ**" PlanCurr="**46**" NaclCurr="**90**" Plan="**46**" Nacl="**90**" SpCode="**Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1**" NrCode="**Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1**" Category="**Mounting**" OsColumn="**М**"/></VidRab\_Group>[<VidRab\_Group ID="**1021**" Caption="**Оборудование**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Vid\_Rab ID="**10087**" Caption="**Оборудование**" PlanMask="**ФОТ**" NaclMask="**ФОТ**" Category="**Equipment**" OsColumn="**О**"/></VidRab\_Group></Vids\_Rab><Vids\_Rab CatFile="**ЕРЕР-84**" Type="**Виды работ 1984г**" NrspFile="**НРСП ЕРЕР-84**"/></VidRab\_Catalog>[<ImplemActs Index="**1**"><ImplemAct Caption="**Акт выполненных работ**" ActIndex="**0**" GUID="**{C791F05E-2BD3-46EF-9FFF-5D79937FD453}**" DayFinish="**30**" DayStart="**1**" Month="**11**" Year="**2021**" MakingDate="**10.11.2021**" Number="**1**"><Indexes IndexesMode="**None**"><IndexesPos>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Index Caption="**Общестроительные работы**" Code="**1**" SMR="**6,49**"/></IndexesPos><CommonIndexA Caption="**Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.2021**" Formula="**6,41**"/></Indexes>[<AddZatrats>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<AddZatrGlava Glava="**8**"/><AddZatrGlava Glava="**9**"/><AddZatrGlava Glava="**10**"/><AddZatrGlava Glava="**11**"/><AddZatrGlava Glava="**12**"/><AddZatrGlava Glava="**13**"/><AddZatrGlava Glava="**14**"/>[<AddZatrGlava Glava="**15**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<AddZatr Caption="**НДС при УСН**" Options="**Percent Inactive HideZero**" Level="**1**" Formula="**((МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР\*0,1712+СП\*0,15)\*0,2)\*6,41**"/><AddZatr Caption="**НДС**" Options="**Percent HideZero**" Level="**1**" Value="**20**"/></AddZatrGlava></AddZatrats>[<GsDocSignatures>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Item ID="**100**" Caption="**Основание**"/><Item ID="**230**" Caption="**Заказчик**"/><Item ID="**200**" Caption="**Утверждаю**"/><Item ID="**240**" Caption="**Подрядчик**"/><Item ID="**210**" Caption="**Согласовано**"/><Item ID="**102**" Caption="**Дата составления сметы**"/><Item ID="**300**" Caption="**Составил**"/><Item ID="**310**" Caption="**Проверил**"/></GsDocSignatures></ImplemAct>[<ImplemAct Caption="**Акт выполненных работ**" ActIndex="**1**" GUID="**{2D6F7B9F-DD9D-4022-92C8-78AF3FC760B8}**" DayFinish="**30**" DayStart="**1**" Month="**11**" Year="**2021**" MakingDate="**12.11.2021**" Number="**2**"><Indexes IndexesMode="**None**"><IndexesPos>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Index Caption="**Общестроительные работы**" Code="**1**" SMR="**6,49**"/></IndexesPos><CommonIndexA Caption="**Письмо Минстроя №20800-ИФ/09 от 21.05.2021**" Formula="**6,41**"/></Indexes>[<AddZatrats>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<AddZatrGlava Glava="**8**"/><AddZatrGlava Glava="**9**"/><AddZatrGlava Glava="**10**"/><AddZatrGlava Glava="**11**"/><AddZatrGlava Glava="**12**"/><AddZatrGlava Glava="**13**"/><AddZatrGlava Glava="**14**"/>[<AddZatrGlava Glava="**15**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<AddZatr Caption="**НДС при УСН**" Options="**Percent Inactive HideZero**" Level="**1**" Formula="**((МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР\*0,1712+СП\*0,15)\*0,2)\*6,41**"/><AddZatr Caption="**НДС**" Options="**Percent HideZero**" Level="**1**" Value="**20**"/></AddZatrGlava></AddZatrats>[<GsDocSignatures>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Item ID="**100**" Caption="**Основание**"/><Item ID="**230**" Caption="**Заказчик**"/><Item ID="**200**" Caption="**Утверждаю**"/><Item ID="**240**" Caption="**Подрядчик**"/><Item ID="**210**" Caption="**Согласовано**"/><Item ID="**102**" Caption="**Дата составления сметы**"/><Item ID="**300**" Caption="**Составил**"/><Item ID="**310**" Caption="**Проверил**"/></GsDocSignatures></ImplemAct></ImplemActs>[<Chapters><Chapter Caption="**Земляные работы**" SysID="**1**"><Position Caption="**Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1**" Code="**ТЕР01-01-007-01**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**1**" SysID="**1**" Vr2001="**10001**" PzSync="**Yes**" DBFlags="**Comment TechK**" Quantity="**((0,7\*2,3\*3530)) / 1000**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**1000 м3 грунта**" Identifier="**Ф1**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**5,6833**" KUnit="**1000**" Fx="**=(0,7\*2,3\*3530)**"/><PriceBase ZM="**423,93**" EM="**2699,58**" PZ="**2699,58**"/>[<Resources>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Tzm Caption="**Затраты труда машинистов**" Code="**2**" Quantity="**25,96**" Units="**чел.-ч**"/>[<Mch Caption="**Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м3**" Code="**060247**" Quantity="**25,96**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase ZM="**16,33**" Value="**103,99**"/></Mch></Resources>[<WorksList>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Work Caption="**Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам.**"/><Work Caption="**Обработка откосов котлованов до проектных.**"/><Work Caption="**Перемещение экскаватора в пределах фронта работ.**"/><Work Caption="**Устройство въездов в котлован (при необходимости).**"/></WorksList>[<Implementation\_V2><Item ActIndex="**0**" Quantity="**196 / 1000**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**0,196**" KUnit="**1000**" Fx="**=196**"/></Item>[<Item ActIndex="**1**" Quantity="**196 / 1000**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**0,196**" KUnit="**1000**" Fx="**=196**"/></Item></Implementation\_V2></Position>[<Position Caption="**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1**" Code="**ТЕР01-02-057-01**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**2**" SysID="**61**" Vr2001="**10002**" PzSync="**Yes**" DBFlags="**Comment TechK**" Quantity="**(ф1\*10) / 100**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**100 м3 грунта**" Identifier="**ф5**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**0,56833**" KUnit="**100**" Fx="**=ф1\*10**"/><PriceBase OZ="**1163,48**" PZ="**1163,48**"/>[<Resources><Tzr Caption="**Затраты труда рабочих**" Code="**1-2-0**" Quantity="**118**" Units="**чел.-ч**" WorkClass="**2**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**9,86**"/></Tzr></Resources>[<WorksList>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Work Caption="**Разработка грунта с выбрасыванием на бровку.**"/><Work Caption="**Зачистка дна и поверхности стенок.**"/><Work Caption="**Откидка грунта от бровки.**"/></WorksList></Position>[<Position Caption="**Устройство основания под трубопроводы: песчаного**" Code="**ТЕР23-01-001-01**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**3**" SysID="**2**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**((0,7\*0,1\*3530)) / 10**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**10 м3 основания**" Identifier="**Ф2**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**24,71**" KUnit="**10**" Fx="**=(0,7\*0,1\*3530)**"/><PriceBase MT="**1866,92**" ZM="**4,26**" EM="**33,43**" OZ="**105,37**" PZ="**2005,72**"/>[<Resources><Tzr Caption="**Затраты труда рабочих**" Code="**1-2-5**" Quantity="**10,2**" Units="**чел.час**" WorkClass="**2,5**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**10,33**"/></Tzr><Tzm Caption="**Затраты труда машинистов**" Code="**2**" Quantity="**0,35**" Units="**чел.час**"/>[<Mch Caption="**Автопогрузчики 5 т**" Code="**030101**" Quantity="**0,35**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase ZM="**12,16**" Value="**95,51**"/></Mch>[<Mat Caption="**Песок природный для строительных: работ средний**" Code="**408-0122**" Quantity="**11**" Units="**м3**" Mass="**1500**" Cargo="**1**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**169,72**"/></Mat></Resources>[<Koefficients>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<K Options="**Base Curr PzAll EmAll MatQty EmQty OzpTz ZpmTz**" Level="**1**" Value\_MT="**0**"/></Koefficients>[<WorksList>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Work Caption="**Планировка дна траншеи.**"/><Work Caption="**Укладка материала с разравниванием и уплотнением.**"/></WorksList>[<Implementation\_V2><Item ActIndex="**0**" Quantity="**9,5 / 10**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**0,95**" KUnit="**10**" Fx="**=9,5**"/></Item>[<Item ActIndex="**1**" Quantity="**9,5 / 10**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**0,95**" KUnit="**10**" Fx="**=9,5**"/></Item></Implementation\_V2></Position>[<Position Caption="**Грунт песчаный, супесчаный**" Code="**ТССЦ-407-0024**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**4**" SysID="**62**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**ф2\*10\*1,1**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**м3**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**271,81**" Fx="**ф2\*10\*1,1**"/><PriceBase MT="**128,22**" PZ="**128,22**"/></Position>[<Position Caption="**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1**" Code="**ТЕР01-02-061-01**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**5**" SysID="**45**" Vr2001="**10002**" PzSync="**Yes**" DBFlags="**Comment TechK**" Quantity="**((0,7\*0,3\*3530)) / 100**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**100 м3 грунта**" Identifier="**Ф4**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**7,413**" KUnit="**100**" Fx="**=(0,7\*0,3\*3530)**"/><PriceBase OZ="**838,98**" PZ="**838,98**"/>[<Resources><Tzr Caption="**Затраты труда рабочих**" Code="**1-1-5**" Quantity="**88,5**" Units="**чел.-ч**" WorkClass="**1,5**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**9,48**"/></Tzr></Resources>[<WorksList>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Work Caption="**Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием.**"/><Work Caption="**Поливка водой при необходимости.**"/></WorksList>[<Implementation\_V2><Item ActIndex="**0**" Quantity="**15 / 100**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**0,15**" KUnit="**100**" Fx="**=15**"/></Item>[<Item ActIndex="**1**" Quantity="**15 / 100**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**0,15**" KUnit="**100**" Fx="**=15**"/></Item></Implementation\_V2></Position>[<Position Caption="**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1**" Code="**ТЕР01-01-033-04**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**6**" SysID="**63**" Vr2001="**10001**" PzSync="**Yes**" DBFlags="**Comment TechK**" Quantity="**Ф1+Ф5/10-Ф2/100-Ф4/10**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**1000 м3 грунта**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**4,751733**" KUnit="**1000**" Fx="**Ф1+Ф5/10-Ф2/100-Ф4/10**"/><PriceBase ZM="**57,16**" EM="**416,78**" PZ="**416,78**"/>[<Resources>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Tzm Caption="**Затраты труда машинистов**" Code="**2**" Quantity="**3,5**" Units="**чел.час**"/>[<Mch Caption="**Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)**" Code="**070149**" Quantity="**3,5**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase ZM="**16,33**" Value="**119,08**"/></Mch></Resources>[<WorksList>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Work Caption="**Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов.**"/></WorksList></Position>[<Position Caption="**Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)**" Code="**ТЕР01-01-036-02**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**7**" SysID="**70**" Vr2001="**10001**" PzSync="**Yes**" DBFlags="**TechK**" Quantity="**(3530\*2) / 1000**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**7,06**" KUnit="**1000**" Fx="**=3530\*2**"/><PriceBase ZM="**4,08**" EM="**29,77**" PZ="**29,77**"/>[<Resources>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Tzm Caption="**Затраты труда машинистов**" Code="**2**" Quantity="**0,25**" Units="**чел.-ч**"/>[<Mch Caption="**Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)**" Code="**070149**" Quantity="**0,25**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase ZM="**16,33**" Value="**119,08**"/></Mch></Resources>[<WorksList>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Work Caption="**Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпка впадин.**"/></WorksList></Position></Chapter>[<Chapter Caption="**Укладка водопровода**" SysID="**2**"><Position Caption="**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 63 мм**" Code="**ТЕР22-01-021-02**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**8**" SysID="**73**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" DBFlags="**TechK**" Quantity="**155/1000**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**1 км трубопровода**" Identifier="**Ф6**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**0,155**" Fx="**155/1000**"/><PriceBase MT="**45575,67**" ZM="**390,08**" EM="**2238,24**" OZ="**2437,69**" PZ="**50251,6**"/>[<Resources><Tzr Caption="**Затраты труда рабочих**" Code="**1-3-7**" Quantity="**207,64**" Units="**чел.-ч**" WorkClass="**3,7**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**11,74**"/></Tzr><Tzm Caption="**Затраты труда машинистов**" Code="**2**" Quantity="**24,02**" Units="**чел.-ч**"/>[<Mch Caption="**Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т**" Code="**021141**" Quantity="**0,12**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase ZM="**16,33**" Value="**114,99**"/></Mch>[<Mch Caption="**Электростанции передвижные 4 кВт**" Code="**040102**" Quantity="**0,93**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase ZM="**14,02**" Value="**39,05**"/></Mch>[<Mch Caption="**Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций**" Code="**042901**" Quantity="**8**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**32,16**"/></Mch>[<Mch Caption="**Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб**" Code="**081600**" Quantity="**22,97**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase ZM="**16,33**" Value="**83,41**"/></Mch>[<Mch Caption="**Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т**" Code="**400001**" Quantity="**0,17**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**87,74**"/></Mch>[<Mat Caption="**Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350**" Code="**101-1742**" Quantity="**0,22**" Units="**м2**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**5,32**"/></Mat>[<Mat Caption="**Вода**" Code="**411-0001**" Quantity="**8**" Units="**м3**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**4,2**"/></Mat>[<Mat Caption="**Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 63х3,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)**" Code="**507-3684**" Quantity="**1010**" Units="**м**" Identifier="**р1**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**45,09**"/></Mat></Resources>[<WorksList>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Work Caption="**Торцовка концов труб**"/><Work Caption="**Сварка труб в плети**"/><Work Caption="**Опускание и укладка плетей труб в траншею**"/><Work Caption="**Гидравлическое испытание**"/><Work Caption="**Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см.**"/></WorksList></Position>[<Position Caption="**Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 63х3,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)**" Code="**ТССЦ-507-3684**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**9**" SysID="**74**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**-Ф6.р1**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**м**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**-156,55**" Fx="**-Ф6.р1**"/><PriceBase MT="**45,09**" PZ="**45,09**"/></Position>[<Position Caption="**Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)**" Code="**ТССЦ-507-2852**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**10**" SysID="**75**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**155 / 10**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**10 м**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**15,5**" KUnit="**10**" Fx="**=155**"/><PriceBase MT="**182,81**" PZ="**182,81**"/></Position>[<Position Caption="**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм**" Code="**ТЕР22-06-001-01**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**11**" SysID="**86**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**155/1000**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**1 км трубопровода**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**0,155**" Fx="**=155/1000**"/><PriceBase MT="**50,94**" OZ="**611,23**" PZ="**662,17**"/>[<Resources><Tzr Caption="**Затраты труда рабочих-строителей**" Code="**1-3-0**" Quantity="**56,7**" Units="**чел.-ч**" WorkClass="**3**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**10,78**"/></Tzr>[<Mat Caption="**Известь строительная: негашеная хлорная, марки А**" Code="**405-0254**" Quantity="**0,00059**" Units="**т**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**2335,7**"/></Mat>[<Mat Caption="**Вода**" Code="**411-0001**" Quantity="**11,8**" Units="**м3**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**4,2**"/></Mat></Resources>[<WorksList>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Work Caption="**Присоединение и отсоединение водопровода.**"/><Work Caption="**Наполнение трубопровода водой.**"/><Work Caption="**Промывка трубопровода до полного осветления воды.**"/><Work Caption="**Спуск воды из трубопровода.**"/><Work Caption="**Наполнение трубопровода хлорной водой.**"/><Work Caption="**Спуск хлорной воды из трубопровода.**"/><Work Caption="**Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции.**"/></WorksList></Position>[<Position Caption="**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм (прим.63)**" Code="**ТЕР22-03-006-01**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**12**" SysID="**79**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**3**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**1 задвижка (или клапан обратный)**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**3**" Fx="**3**"/><PriceBase MT="**261,79**" EM="**0,88**" OZ="**11,31**" PZ="**273,98**"/>[<Resources><Tzr Caption="**Затраты труда рабочих**" Code="**1-3-3**" Quantity="**1,01**" Units="**чел.-ч**" WorkClass="**3,3**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**11,2**"/></Tzr>[<Mch Caption="**Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т**" Code="**400001**" Quantity="**0,01**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**87,74**"/></Mch>[<Mat Caption="**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**" Code="**101-1703**" Quantity="**0,05**" Units="**кг**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**21,24**"/></Mat>[<Mat Caption="**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм**" Code="**101-2576**" Quantity="**0,0008**" Units="**т**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**16233,1**"/></Mat>[<Mat Caption="**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм**" Code="**302-1175**" Quantity="**1**" Units="**шт.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**247,74**"/></Mat></Resources>[<WorksList>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Work Caption="**Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание.**"/><Work Caption="**Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок.**"/><Work Caption="**Выверка по заданной отметке.**"/></WorksList></Position>[<Position Caption="**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм (обратный клапан прим.63)**" Code="**ТЕР22-03-006-01**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**13**" SysID="**89**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**1**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**1 задвижка (или клапан обратный)**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**1**" Fx="**1**"/><PriceBase MT="**261,79**" EM="**0,88**" OZ="**11,31**" PZ="**273,98**"/>[<Resources><Tzr Caption="**Затраты труда рабочих**" Code="**1-3-3**" Quantity="**1,01**" Units="**чел.-ч**" WorkClass="**3,3**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**11,2**"/></Tzr>[<Mch Caption="**Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т**" Code="**400001**" Quantity="**0,01**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**87,74**"/></Mch>[<Mat Caption="**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**" Code="**101-1703**" Quantity="**0,05**" Units="**кг**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**21,24**"/></Mat>[<Mat Caption="**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм**" Code="**101-2576**" Quantity="**0,0008**" Units="**т**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**16233,1**"/></Mat>[<Mat Caption="**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм**" Code="**302-1175**" Quantity="**1**" Units="**шт.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**247,74**"/></Mat></Resources>[<WorksList>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Work Caption="**Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание.**"/><Work Caption="**Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок.**"/><Work Caption="**Выверка по заданной отметке.**"/></WorksList></Position>[<Position Caption="**Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов**" Code="**ТЕР22-03-002-01**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**14**" SysID="**76**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**9 / 10**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**10 фасонных частей**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**0,9**" KUnit="**10**" Fx="**=9**"/><PriceBase MT="**96**" ZM="**42,62**" EM="**218,89**" OZ="**55,06**" PZ="**369,95**"/>[<Resources><Tzr Caption="**Затраты труда рабочих**" Code="**1-3-5**" Quantity="**4,8**" Units="**чел.-ч**" WorkClass="**3,5**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**11,47**"/></Tzr><Tzm Caption="**Затраты труда машинистов**" Code="**2**" Quantity="**2,61**" Units="**чел.-ч**"/>[<Mch Caption="**Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т**" Code="**021141**" Quantity="**0,01**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase ZM="**16,33**" Value="**114,99**"/></Mch>[<Mch Caption="**Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб**" Code="**081600**" Quantity="**2,6**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase ZM="**16,33**" Value="**83,41**"/></Mch>[<Mch Caption="**Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т**" Code="**400001**" Quantity="**0,01**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**87,74**"/></Mch>[<Mat Caption="**Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 90х75 мм**" Code="**507-0775**" Quantity="**1**" Units="**10 шт.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**96**"/></Mat></Resources>[<WorksList>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Work Caption="**Установка фасонных частей на готовое основание.**"/><Work Caption="**Соединение с трубопроводом сваркой.**"/></WorksList></Position>[<Position Caption="**Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 90х75 мм**" Code="**ТССЦ-507-0775**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**15**" SysID="**144**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**-0,9**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**10 шт.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**-0,9**" KUnit="**10**" Fx="**-0,9**"/><PriceBase MT="**96**" PZ="**96**"/></Position>[<Position Caption="**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (прим.63)**" Code="**ТЕР22-03-014-01**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**16**" SysID="**92**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**8**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**1 фланец**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**8**" Fx="**=8**"/><PriceBase MT="**53,79**" ZM="**4,08**" EM="**31,83**" OZ="**5,19**" PZ="**90,81**"/>[<Resources><Tzr Caption="**Затраты труда рабочих-строителей**" Code="**1-5-0**" Quantity="**0,37**" Units="**чел.-ч**" WorkClass="**5**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**14,02**"/></Tzr><Tzm Caption="**Затраты труда машинистов**" Code="**2**" Quantity="**0,25**" Units="**чел.-ч**"/>[<Mch Caption="**Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки: на тракторе 79 кВт (108 л.с.)**" Code="**150202**" Quantity="**0,25**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase ZM="**16,33**" Value="**127,31**"/></Mch>[<Mat Caption="**Электроды диаметром: 4 мм Э42**" Code="**101-1513**" Quantity="**0,0001**" Units="**т**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**11994,44**"/></Mat>[<Mat Caption="**Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм**" Code="**507-0983**" Quantity="**1**" Units="**шт.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**52,59**"/></Mat></Resources>[<WorksList>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Work Caption="**Насадка фланцев на концы труб.**"/><Work Caption="**Приварка фланцев.**"/></WorksList></Position>[<Position Caption="**Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм**" Code="**ТССЦ-507-0984**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**17**" SysID="**81**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**8**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**шт.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**8**" Fx="**=8**"/><PriceBase MT="**63,36**" PZ="**63,36**"/></Position>[<Position Caption="**Втулка под фланец ПЭ100 SDR 13,6, диаметр: 63 мм**" Code="**ТССЦ-507-4337**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**18**" SysID="**77**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**8**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**шт.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**8**" Fx="**8**"/><PriceBase MT="**32,52**" PZ="**32,52**"/></Position>[<Position Caption="**Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11,: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)**" Code="**ТССЦ-507-0782**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**19**" SysID="**84**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**1**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**шт.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**1**" Fx="**=1**"/><PriceBase MT="**74,46**" PZ="**74,46**"/></Position>[<Position Caption="**Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников**" Code="**ТЕР22-03-002-02**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**20**" SysID="**88**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**2 / 10**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**10 фасонных частей**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**0,2**" KUnit="**10**" Fx="**=2**"/><PriceBase MT="**435,36**" ZM="**62,71**" EM="**322,37**" OZ="**81,32**" PZ="**839,05**"/>[<Resources><Tzr Caption="**Затраты труда рабочих-строителей**" Code="**1-3-5**" Quantity="**7,09**" Units="**чел.-ч**" WorkClass="**3,5**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**11,47**"/></Tzr><Tzm Caption="**Затраты труда машинистов**" Code="**2**" Quantity="**3,84**" Units="**чел.-ч**"/>[<Mch Caption="**Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т**" Code="**021141**" Quantity="**0,01**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase ZM="**16,33**" Value="**114,99**"/></Mch>[<Mch Caption="**Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб**" Code="**081600**" Quantity="**3,83**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase ZM="**16,33**" Value="**83,41**"/></Mch>[<Mch Caption="**Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т**" Code="**400001**" Quantity="**0,02**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**87,74**"/></Mch>[<Mat Caption="**Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 90 мм**" Code="**507-0880**" Quantity="**1**" Units="**10 шт.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**435,36**"/></Mat></Resources>[<WorksList>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Work Caption="**Установка фасонных частей на готовое основание.**"/><Work Caption="**Соединение с трубопроводом сваркой.**"/></WorksList></Position>[<Position Caption="**Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11,: диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)**" Code="**ТССЦ-507-0883**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**21**" SysID="**85**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**2**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**шт.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**2**" Fx="**=2**"/><PriceBase MT="**75,57**" PZ="**75,57**"/></Position><Header Caption="**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм**"/>[<Position Caption="**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм**" Code="**ТЕР22-01-021-03**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**22**" SysID="**52**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" DBFlags="**TechK**" Quantity="**3375/1000**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**1 км трубопровода**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**3,375**" Fx="**=3375/1000**"/><PriceBase MT="**136862,24**" ZM="**491,14**" EM="**2906,59**" OZ="**2641,97**" PZ="**142410,8**"/>[<Resources><Tzr Caption="**Затраты труда рабочих**" Code="**1-3-7**" Quantity="**225,04**" Units="**чел.-ч**" WorkClass="**3,7**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**11,74**"/></Tzr><Tzm Caption="**Затраты труда машинистов**" Code="**2**" Quantity="**30,28**" Units="**чел.-ч**"/>[<Mch Caption="**Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т**" Code="**021141**" Quantity="**0,35**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase ZM="**16,33**" Value="**114,99**"/></Mch>[<Mch Caption="**Электростанции передвижные 4 кВт**" Code="**040102**" Quantity="**1,39**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase ZM="**14,02**" Value="**39,05**"/></Mch>[<Mch Caption="**Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций**" Code="**042901**" Quantity="**12**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**32,16**"/></Mch>[<Mch Caption="**Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб**" Code="**081600**" Quantity="**28,54**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase ZM="**16,33**" Value="**83,41**"/></Mch>[<Mch Caption="**Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т**" Code="**400001**" Quantity="**0,52**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**87,74**"/></Mch>[<Mat Caption="**Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350**" Code="**101-1742**" Quantity="**0,44**" Units="**м2**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**5,32**"/></Mat>[<Mat Caption="**Вода**" Code="**411-0001**" Quantity="**18**" Units="**м3**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**4,2**"/></Mat>[<Mat Caption="**Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 110х6,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)**" Code="**507-3687**" Quantity="**1010**" Units="**м**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**135,43**"/></Mat></Resources>[<WorksList>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Work Caption="**Торцовка концов труб**"/><Work Caption="**Сварка труб в плети**"/><Work Caption="**Опускание и укладка плетей труб в траншею**"/><Work Caption="**Гидравлическое испытание**"/><Work Caption="**Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см.**"/></WorksList></Position>[<Position Caption="**Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 110х6,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)**" Code="**ТССЦ-507-3687**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**23**" SysID="**136**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**-3408,75**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**м**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**-3408,75**" Fx="**-3408,75**"/><PriceBase MT="**135,43**" PZ="**135,43**"/></Position>[<Position Caption="**Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)**" Code="**ТССЦ-507-2855**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**24**" SysID="**54**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**3408,75 / 10**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**10 м**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**340,875**" KUnit="**10**" Fx="**=3408,75**"/><PriceBase MT="**615,48**" PZ="**615,48**"/></Position>[<Position Caption="**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм**" Code="**ТЕР22-06-001-03**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**25**" SysID="**36**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**3408,75/1000**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**1 км трубопровода**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**3,40875**" Fx="**=3408,75/1000**"/><PriceBase MT="**202,89**" OZ="**611,23**" PZ="**814,12**"/>[<Resources><Tzr Caption="**Затраты труда рабочих**" Code="**1-3-0**" Quantity="**56,7**" Units="**чел.-ч**" WorkClass="**3**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**10,78**"/></Tzr>[<Mat Caption="**Известь строительная: негашеная хлорная, марки А**" Code="**405-0254**" Quantity="**0,00235**" Units="**т**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**2335,7**"/></Mat>[<Mat Caption="**Вода**" Code="**411-0001**" Quantity="**47**" Units="**м3**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**4,2**"/></Mat></Resources>[<WorksList>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Work Caption="**Присоединение и отсоединение водопровода.**"/><Work Caption="**Наполнение трубопровода водой.**"/><Work Caption="**Промывка трубопровода до полного осветления воды.**"/><Work Caption="**Спуск воды из трубопровода.**"/><Work Caption="**Наполнение трубопровода хлорной водой.**"/><Work Caption="**Спуск хлорной воды из трубопровода.**"/><Work Caption="**Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции.**"/></WorksList>[<Implementation\_V2><Item ActIndex="**0**" Quantity="**0,125**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**0,125**" Fx="**0,125**"/></Item>[<Item ActIndex="**1**" Quantity="**0,125**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**0,125**" Fx="**0,125**"/></Item></Implementation\_V2></Position>[<Position Caption="**Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников**" Code="**ТЕР22-03-002-02**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**26**" SysID="**102**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**1 / 10**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**10 фасонных частей**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**0,1**" KUnit="**10**" Fx="**=1**"/><PriceBase MT="**435,36**" ZM="**62,71**" EM="**322,37**" OZ="**81,32**" PZ="**839,05**"/>[<Resources><Tzr Caption="**Затраты труда рабочих-строителей**" Code="**1-3-5**" Quantity="**7,09**" Units="**чел.-ч**" WorkClass="**3,5**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**11,47**"/></Tzr><Tzm Caption="**Затраты труда машинистов**" Code="**2**" Quantity="**3,84**" Units="**чел.-ч**"/>[<Mch Caption="**Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т**" Code="**021141**" Quantity="**0,01**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase ZM="**16,33**" Value="**114,99**"/></Mch>[<Mch Caption="**Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб**" Code="**081600**" Quantity="**3,83**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase ZM="**16,33**" Value="**83,41**"/></Mch>[<Mch Caption="**Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т**" Code="**400001**" Quantity="**0,02**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**87,74**"/></Mch>[<Mat Caption="**Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 90 мм**" Code="**507-0880**" Quantity="**1**" Units="**10 шт.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**435,36**"/></Mat></Resources>[<WorksList>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Work Caption="**Установка фасонных частей на готовое основание.**"/><Work Caption="**Соединение с трубопроводом сваркой.**"/></WorksList></Position>[<Position Caption="**Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 90 мм**" Code="**ТССЦ-507-0880**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**27**" SysID="**103**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**-0,1**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**10 шт.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**-0,1**" KUnit="**10**" Fx="**-0,1**"/><PriceBase MT="**435,36**" PZ="**435,36**"/></Position>[<Position Caption="**Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11,: диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)**" Code="**ТССЦ-507-0884**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**28**" SysID="**101**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**1**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**шт.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**1**" Fx="**=1**"/><PriceBase MT="**225,1**" PZ="**225,1**"/></Position>[<Position Caption="**Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм**" Code="**ТЕР22-03-007-02**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**29**" SysID="**72**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**7**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**1 задвижка (или клапан обратный)**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**7**" Fx="**=7**"/><PriceBase MT="**1256,61**" EM="**4,39**" OZ="**26,59**" PZ="**1287,59**"/>[<Resources><Tzr Caption="**Затраты труда рабочих-строителей**" Code="**1-3-6**" Quantity="**2,29**" Units="**чел.-ч**" WorkClass="**3,6**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**11,61**"/></Tzr>[<Mch Caption="**Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т**" Code="**400001**" Quantity="**0,05**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**87,74**"/></Mch>[<Mat Caption="**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**" Code="**101-1703**" Quantity="**0,08**" Units="**кг**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**21,24**"/></Mat>[<Mat Caption="**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм**" Code="**101-2576**" Quantity="**0,0015**" Units="**т**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**16233,1**"/></Mat>[<Mat Caption="**Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2): Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 100 мм**" Code="**302-1712**" Quantity="**1**" Units="**шт.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**1230,56**"/></Mat></Resources>[<WorksList>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Work Caption="**Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание.**"/><Work Caption="**Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок.**"/><Work Caption="**Выверка по заданной отметке.**"/></WorksList></Position>[<Position Caption="**Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов**" Code="**ТЕР22-03-002-01**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**30**" SysID="**20**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**19 / 10**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**10 фасонных частей**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**1,9**" KUnit="**10**" Fx="**=19**"/><PriceBase MT="**96**" ZM="**42,62**" EM="**218,89**" OZ="**55,06**" PZ="**369,95**"/>[<Resources><Tzr Caption="**Затраты труда рабочих**" Code="**1-3-5**" Quantity="**4,8**" Units="**чел.-ч**" WorkClass="**3,5**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**11,47**"/></Tzr><Tzm Caption="**Затраты труда машинистов**" Code="**2**" Quantity="**2,61**" Units="**чел.-ч**"/>[<Mch Caption="**Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т**" Code="**021141**" Quantity="**0,01**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase ZM="**16,33**" Value="**114,99**"/></Mch>[<Mch Caption="**Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб**" Code="**081600**" Quantity="**2,6**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase ZM="**16,33**" Value="**83,41**"/></Mch>[<Mch Caption="**Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т**" Code="**400001**" Quantity="**0,01**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**87,74**"/></Mch>[<Mat Caption="**Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 90х75 мм**" Code="**507-0775**" Quantity="**1**" Units="**10 шт.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**96**"/></Mat></Resources>[<WorksList>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Work Caption="**Установка фасонных частей на готовое основание.**"/><Work Caption="**Соединение с трубопроводом сваркой.**"/></WorksList>[<Implementation\_V2><Item ActIndex="**0**" Quantity="**7 / 10**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**0,7**" KUnit="**10**" Fx="**=7**"/></Item>[<Item ActIndex="**1**" Quantity="**6 / 10**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**0,6**" KUnit="**10**" Fx="**=6**"/></Item></Implementation\_V2></Position>[<Position Caption="**Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 90х75 мм**" Code="**ТССЦ-507-0775**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**31**" SysID="**137**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**-1,9**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**10 шт.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**-1,9**" KUnit="**10**" Fx="**-1,9**"/><PriceBase MT="**96**" PZ="**96**"/></Position>[<Position Caption="**Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)**" Code="**ТССЦ-507-0718**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**32**" SysID="**22**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**19**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**шт.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**19**" Fx="**=19**"/><PriceBase MT="**161,04**" PZ="**161,04**"/>[<Implementation\_V2><Item ActIndex="**0**" Quantity="**1**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**1**" Fx="**1**"/></Item>[<Item ActIndex="**1**" Quantity="**2**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**2**" Fx="**2**"/></Item></Implementation\_V2></Position>[<Position Caption="**Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром: 110x1"**" Code="**ТССЦ-507-3579**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**33**" SysID="**26**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**1 / 10**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**10 шт.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**0,1**" KUnit="**10**" Fx="**=1**"/><PriceBase MT="**567,3**" PZ="**567,3**"/>[<Implementation\_V2><Item ActIndex="**0**" Quantity="**2 / 10**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**0,2**" KUnit="**10**" Fx="**=2**"/></Item>[<Item ActIndex="**1**" Quantity="**2 / 10**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**0,2**" KUnit="**10**" Fx="**=2**"/></Item></Implementation\_V2></Position>[<Position Caption="**Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм**" Code="**ТЕРр65-17-1**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**34**" SysID="**105**" Vr2001="**10081**" PzSync="**Yes**" DBFlags="**TechK**" Quantity="**2 / 100**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**100 заглушек**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**0,02**" KUnit="**100**" Fx="**=2**"/><PriceBase MT="**2267,92**" EM="**8,77**" OZ="**1254,4**" PZ="**3531,09**"/>[<Resources><Tzr Caption="**Затраты труда рабочих-строителей**" Code="**1-3-3**" Quantity="**112**" Units="**чел.-ч**" WorkClass="**3,3**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**11,2**"/></Tzr>[<Mch Caption="**Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т**" Code="**400001**" Quantity="**0,1**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**87,74**"/></Mch>[<Mat Caption="**Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 8-20 мм**" Code="**101-1628**" Quantity="**0,094**" Units="**т**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**5994,1**"/></Mat>[<Mat Caption="**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм**" Code="**101-2576**" Quantity="**0,072**" Units="**т**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**16233,1**"/></Mat>[<Mat Caption="**Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм**" Code="**509-0968**" Quantity="**0,1**" Units="**1000 шт.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**5356,87**"/></Mat></Resources>[<WorksList>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Work Caption="**Установка заглушек с постановкой прокладок.**"/></WorksList></Position>[<Position Caption="**Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)**" Code="**ТССЦ-507-0723**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**35**" SysID="**104**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**2 / 10**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**10 шт.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**0,2**" KUnit="**10**" Fx="**=2**"/><PriceBase MT="**574,5**" PZ="**574,5**"/></Position>[<Position Caption="**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм**" Code="**ТЕР22-03-014-03**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**36**" SysID="**31**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**19**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**1 фланец**" Identifier="**Ф3**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**19**" Fx="**=19**"/><PriceBase MT="**102,05**" ZM="**6,37**" EM="**49,65**" OZ="**9,81**" PZ="**161,51**"/>[<Resources><Tzr Caption="**Затраты труда рабочих-строителей**" Code="**1-5-0**" Quantity="**0,7**" Units="**чел.-ч**" WorkClass="**5**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**14,02**"/></Tzr><Tzm Caption="**Затраты труда машинистов**" Code="**2**" Quantity="**0,39**" Units="**чел.-ч**"/>[<Mch Caption="**Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки: на тракторе 79 кВт (108 л.с.)**" Code="**150202**" Quantity="**0,39**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase ZM="**16,33**" Value="**127,31**"/></Mch>[<Mat Caption="**Электроды диаметром: 4 мм Э42**" Code="**101-1513**" Quantity="**0,00029**" Units="**т**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**11994,44**"/></Mat>[<Mat Caption="**Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм**" Code="**507-0986**" Quantity="**1**" Units="**шт.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**98,57**"/></Mat></Resources>[<WorksList>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Work Caption="**Насадка фланцев на концы труб.**"/><Work Caption="**Приварка фланцев.**"/></WorksList>[<Implementation\_V2><Item ActIndex="**0**" Quantity="**1**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**1**" Fx="**1**"/></Item>[<Item ActIndex="**1**" Quantity="**1**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**1**" Fx="**1**"/></Item></Implementation\_V2></Position>[<Position Caption="**Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм**" Code="**ТССЦ-507-0986**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**37**" SysID="**50**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**19**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**шт.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**19**" Fx="**=19**"/><PriceBase MT="**98,57**" PZ="**98,57**"/>[<Implementation\_V2><Item ActIndex="**0**" Quantity="**-Ф3.р1**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Fx="**-Ф3.р1**"/></Item>[<Item ActIndex="**1**" Quantity="**-Ф3.р1**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Fx="**-Ф3.р1**"/></Item></Implementation\_V2></Position>[<Position Caption="**Установка манометров: с трехходовым краном**" Code="**ТЕР18-07-001-02**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**38**" SysID="**106**" Vr2001="**10026**" PzSync="**Yes**" DBFlags="**Comment TechK**" Quantity="**1**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**1 компл.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**1**" Fx="**=1**"/><PriceBase MT="**229,87**" OZ="**2,76**" PZ="**232,63**"/>[<Resources><Tzr Caption="**Затраты труда рабочих-строителей**" Code="**1-4-2**" Quantity="**0,22**" Units="**чел.-ч**" WorkClass="**4,2**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**12,54**"/></Tzr>[<Mat Caption="**Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный**" Code="**101-0388**" Quantity="**2E-5**" Units="**т**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**13838,51**"/></Mat>[<Mat Caption="**Олифа комбинированная, марки: К-3**" Code="**101-0628**" Quantity="**1E-5**" Units="**т**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**25968,09**"/></Mat>[<Mat Caption="**Очес льняной**" Code="**101-1669**" Quantity="**0,01**" Units="**кг**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**44,32**"/></Mat>[<Mat Caption="**Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16**" Code="**301-1465**" Quantity="**1**" Units="**компл.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**228,89**"/></Mat></Resources>[<WorksList>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Work Caption="**Установка контрольно-измерительных приборов.**"/></WorksList></Position>[<Position Caption="**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм**" Code="**ТЕР22-06-001-03**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**39**" SysID="**35**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**3408,75/1000**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**1 км трубопровода**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**3,40875**" Fx="**=3408,75/1000**"/><PriceBase MT="**202,89**" OZ="**611,23**" PZ="**814,12**"/>[<Resources><Tzr Caption="**Затраты труда рабочих-строителей**" Code="**1-3-0**" Quantity="**56,7**" Units="**чел.-ч**" WorkClass="**3**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**10,78**"/></Tzr>[<Mat Caption="**Известь строительная: негашеная хлорная, марки А**" Code="**405-0254**" Quantity="**0,00235**" Units="**т**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**2335,7**"/></Mat>[<Mat Caption="**Вода**" Code="**411-0001**" Quantity="**47**" Units="**м3**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**4,2**"/></Mat></Resources>[<WorksList>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Work Caption="**Присоединение и отсоединение водопровода.**"/><Work Caption="**Наполнение трубопровода водой.**"/><Work Caption="**Промывка трубопровода до полного осветления воды.**"/><Work Caption="**Спуск воды из трубопровода.**"/><Work Caption="**Наполнение трубопровода хлорной водой.**"/><Work Caption="**Спуск хлорной воды из трубопровода.**"/><Work Caption="**Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции.**"/></WorksList>[<Implementation\_V2><Item ActIndex="**0**" Quantity="**1**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**1**" Fx="**1**"/></Item>[<Item ActIndex="**1**" Quantity="**1**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**1**" Fx="**1**"/></Item></Implementation\_V2></Position><Header Caption="**Колодцы Ду1500/1 шт/**"/>[<Position Caption="**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих(1 шт диам.1,5м)**" Code="**ТЕР22-04-001-01**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**40**" SysID="**55**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" DBFlags="**Comment**" Quantity="**1,45 / 10**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**0,145**" KUnit="**10**" Fx="**=1,45**"/><PriceBase MT="**17782,87**" ZM="**337,72**" EM="**3054,37**" OZ="**1174,62**" PZ="**22011,86**"/>[<Resources><Tzr Caption="**Затраты труда рабочих**" Code="**1-3-2**" Quantity="**106,3**" Units="**чел.-ч**" WorkClass="**3,2**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**11,05**"/></Tzr><Tzm Caption="**Затраты труда машинистов**" Code="**2**" Quantity="**20,77**" Units="**чел.-ч**"/>[<Mch Caption="**Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т**" Code="**021141**" Quantity="**20,36**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase ZM="**16,33**" Value="**114,99**"/></Mch>[<Mch Caption="**Автопогрузчики 5 т**" Code="**030101**" Quantity="**0,25**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase ZM="**12,16**" Value="**95,51**"/></Mch>[<Mch Caption="**Электростанции передвижные 4 кВт**" Code="**040102**" Quantity="**0,16**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase ZM="**14,02**" Value="**39,05**"/></Mch>[<Mch Caption="**Трамбовки электрические**" Code="**331103**" Quantity="**0,32**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**4,09**"/></Mch>[<Mch Caption="**Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т**" Code="**400001**" Quantity="**7,77**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**87,74**"/></Mch>[<Mat Caption="**Гвозди строительные**" Code="**101-1805**" Quantity="**0,0008**" Units="**т**" Mass="**1120**" Cargo="**1**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**9914,1**"/></Mat><Mat Caption="**Люки чугунные**" Options="**Project NotCount**" Code="**101-9058**" Units="**шт.**"/>[<Mat Caption="**Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта**" Code="**102-0025**" Quantity="**0,04**" Units="**м3**" Mass="**610**" Cargo="**2**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**2083,3**"/></Mat>[<Mat Caption="**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**" Options="**Project NotCount**" Code="**201-0755**" Units="**т**" Mass="**1000**" Cargo="**1**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**12010**"/></Mat>[<Mat Caption="**Щиты: из досок толщиной 40 мм**" Code="**203-0512**" Quantity="**1,2**" Units="**м2**" Mass="**27**" Cargo="**3**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**112,07**"/></Mat><Mat Caption="**Арматура**" Options="**NotCount**" Code="**204-9001**" Quantity="**0,64**" Units="**т**"/>[<Mat Caption="**Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)**" Code="**401-0003**" Quantity="**1,33**" Units="**м3**" Mass="**2450**" Cargo="**1**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**389,81**"/></Mat>[<Mat Caption="**Раствор готовый кладочный цементный марки 50**" Code="**402-0002**" Quantity="**0,1**" Units="**м3**" Mass="**2420**" Cargo="**1**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**393,17**"/></Mat>[<Mat Caption="**Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 700 мм**" Code="**403-0118**" Quantity="**5,8**" Units="**м**" Identifier="**р2**" Mass="**130**" Cargo="**1**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**254,45**"/></Mat>[<Mat Caption="**Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1500 мм**" Code="**403-0120**" Quantity="**9,6**" Units="**м**" Identifier="**р3**" Mass="**1160**" Cargo="**1**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**638,82**"/></Mat>[<Mat Caption="**Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ**" Code="**403-3120**" Quantity="**3,95**" Units="**м3**" Identifier="**р1**" Mass="**2500**" Cargo="**1**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**2266,42**"/></Mat>[<Mat Caption="**Известь строительная: негашеная комовая, сорт I**" Code="**405-0253**" Quantity="**0,0011**" Units="**т**" Mass="**1000**" Cargo="**1**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**553,23**"/></Mat>[<Mat Caption="**Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм**" Code="**408-0015**" Quantity="**2,26**" Units="**м3**" Mass="**1600**" Cargo="**1**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**193,76**"/></Mat>[<Mat Caption="**Вода**" Code="**411-0001**" Quantity="**0,0031**" Units="**м3**" Mass="**1000**" Cargo="**1**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**4,2**"/></Mat></Resources>[<WorksList>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Work Caption="**Уплотнение грунта щебнем в сухих грунтах и устройство бетонной подготовки в мокрых грунтах**"/><Work Caption="**Монтаж сборных железобетонных конструкций**"/><Work Caption="**Заделка труб с установкой стальных футляров в мокрых грунтах**"/><Work Caption="**Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок**"/><Work Caption="**Устройство упоров и опор для установки арматуры**"/><Work Caption="**Гидроизоляция стен и днища в мокрых грунтах.**"/></WorksList></Position>[<Position Caption="**Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 700 мм**" Code="**ТССЦ-403-0118**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**41**" SysID="**138**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**-0,841**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**м**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**-0,841**" Fx="**-0,841**"/><PriceBase MT="**254,45**" PZ="**254,45**"/></Position>[<Position Caption="**Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1500 мм**" Code="**ТССЦ-403-0120**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**42**" SysID="**139**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**-1,392**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**м**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**-1,392**" Fx="**-1,392**"/><PriceBase MT="**638,82**" PZ="**638,82**"/></Position>[<Position Caption="**Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ**" Code="**ТССЦ-403-3120**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**43**" SysID="**140**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**-0,57275**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**м3**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**-0,57275**" Fx="**-0,57275**"/><PriceBase MT="**2266,42**" PZ="**2266,42**"/></Position>[<Position Caption="**Плита днища: ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход ар-ры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14)**" Code="**ТССЦ-403-8242**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**44**" SysID="**64**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**1**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**шт.**" Mass="**945,13**" Cargo="**1**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**1**" Fx="**1**"/><PriceBase MT="**488,03**" PZ="**488,03**"/></Position>[<Position Caption="**Плита перекрытия: 1ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 30 кг/ (серия 3.900.1-14)**" Code="**ТССЦ-403-8231**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**45**" SysID="**57**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**1**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**шт.**" Mass="**691,5**" Cargo="**1**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**1**" Fx="**1**"/><PriceBase MT="**610,04**" PZ="**610,04**"/></Position>[<Position Caption="**Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14)**" Code="**ТССЦ-403-8275**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**46**" SysID="**56**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**2**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**шт.**" Mass="**987,02**" Cargo="**1**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**2**" Fx="**2**"/><PriceBase MT="**498,54**" PZ="**498,54**"/></Position>[<Position Caption="**Люки полимерно-песчанные**" Code="**анализ рыночных цен**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**47**" SysID="**107**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**1**" PriceLevel="**2001**" Units="**шт.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**1**" Fx="**1**"/>[<PriceBase MT="**121,53**" PZ="**121,53**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Fx MT="**630/4,32/1,2**"/></PriceBase></Position><Header Caption="**Колодцы Ду1000/7 шт/**"/>[<Position Caption="**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих**" Code="**ТЕР22-04-001-01**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**48**" SysID="**96**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" DBFlags="**Comment**" Quantity="**5,32 / 10**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**0,532**" KUnit="**10**" Fx="**=5,32**"/><PriceBase MT="**17782,87**" ZM="**337,72**" EM="**3054,37**" OZ="**1174,62**" PZ="**22011,86**"/>[<Resources><Tzr Caption="**Затраты труда рабочих-строителей**" Code="**1-3-2**" Quantity="**106,3**" Units="**чел.-ч**" WorkClass="**3,2**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**11,05**"/></Tzr><Tzm Caption="**Затраты труда машинистов**" Code="**2**" Quantity="**20,77**" Units="**чел.-ч**"/>[<Mch Caption="**Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т**" Code="**021141**" Quantity="**20,36**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase ZM="**16,33**" Value="**114,99**"/></Mch>[<Mch Caption="**Автопогрузчики 5 т**" Code="**030101**" Quantity="**0,25**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase ZM="**12,16**" Value="**95,51**"/></Mch>[<Mch Caption="**Электростанции передвижные: 4 кВт**" Code="**040102**" Quantity="**0,16**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase ZM="**14,02**" Value="**39,05**"/></Mch>[<Mch Caption="**Трамбовки электрические**" Code="**331103**" Quantity="**0,32**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**4,09**"/></Mch>[<Mch Caption="**Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т**" Code="**400001**" Quantity="**7,77**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**87,74**"/></Mch>[<Mat Caption="**Гвозди строительные**" Code="**101-1805**" Quantity="**0,0008**" Units="**т**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**9914,1**"/></Mat><Mat Caption="**Люки чугунные**" Options="**Project NotCount**" Code="**101-9058**" Units="**шт.**"/>[<Mat Caption="**Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта**" Code="**102-0025**" Quantity="**0,04**" Units="**м3**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**2083,3**"/></Mat>[<Mat Caption="**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**" Options="**Project NotCount**" Code="**201-0755**" Units="**т**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**12010**"/></Mat>[<Mat Caption="**Щиты: из досок толщиной 40 мм**" Code="**203-0512**" Quantity="**1,2**" Units="**м2**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**112,07**"/></Mat><Mat Caption="**Арматура**" Options="**NotCount**" Code="**204-9001**" Quantity="**0,64**" Units="**т**"/>[<Mat Caption="**Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)**" Code="**401-0003**" Quantity="**1,33**" Units="**м3**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**389,81**"/></Mat>[<Mat Caption="**Раствор готовый кладочный цементный марки: 50**" Code="**402-0002**" Quantity="**0,1**" Units="**м3**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**393,17**"/></Mat>[<Mat Caption="**Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 700 мм**" Code="**403-0118**" Quantity="**5,8**" Units="**м**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**254,45**"/></Mat>[<Mat Caption="**Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1500 мм**" Code="**403-0120**" Quantity="**9,6**" Units="**м**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**638,82**"/></Mat>[<Mat Caption="**Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ**" Code="**403-3120**" Quantity="**3,95**" Units="**м3**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**2266,42**"/></Mat>[<Mat Caption="**Известь строительная: негашеная комовая, сорт I**" Code="**405-0253**" Quantity="**0,0011**" Units="**т**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**553,23**"/></Mat>[<Mat Caption="**Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм**" Code="**408-0015**" Quantity="**2,26**" Units="**м3**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**193,76**"/></Mat>[<Mat Caption="**Вода**" Code="**411-0001**" Quantity="**0,0031**" Units="**м3**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**4,2**"/></Mat></Resources>[<WorksList>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Work Caption="**Уплотнение грунта щебнем в сухих грунтах и устройство бетонной подготовки в мокрых грунтах.**"/><Work Caption="**Монтаж сборных железобетонных конструкций.**"/><Work Caption="**Заделка труб с установкой стальных футляров в мокрых грунтах.**"/><Work Caption="**Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок.**"/><Work Caption="**Устройство упоров и опор для установки арматуры.**"/><Work Caption="**Гидроизоляция стен и днища в мокрых грунтах.**"/></WorksList></Position>[<Position Caption="**Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 700 мм**" Code="**ТССЦ-403-0118**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**49**" SysID="**141**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**-3,0856**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**м**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**-3,0856**" Fx="**-3,0856**"/><PriceBase MT="**254,45**" PZ="**254,45**"/></Position>[<Position Caption="**Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1500 мм**" Code="**ТССЦ-403-0120**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**50**" SysID="**142**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**-5,1072**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**м**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**-5,1072**" Fx="**-5,1072**"/><PriceBase MT="**638,82**" PZ="**638,82**"/></Position>[<Position Caption="**Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ**" Code="**ТССЦ-403-3120**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**51**" SysID="**143**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**-2,1014**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**м3**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**-2,1014**" Fx="**-2,1014**"/><PriceBase MT="**2266,42**" PZ="**2266,42**"/></Position>[<Position Caption="**Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)**" Code="**ТССЦ-403-8272**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**52**" SysID="**93**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**14**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**шт.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**14**" Fx="**14**"/><PriceBase MT="**310,94**" PZ="**310,94**"/></Position>[<Position Caption="**Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)**" Code="**ТССЦ-403-8241**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**53**" SysID="**94**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**7**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**шт.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**7**" Fx="**=7**"/><PriceBase MT="**227,54**" PZ="**227,54**"/></Position>[<Position Caption="**Плита перекрытия: ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)**" Code="**ТССЦ-403-8227**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**54**" SysID="**95**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**7**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**шт.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**7**" Fx="**7**"/><PriceBase MT="**203,79**" PZ="**203,79**"/></Position>[<Position Caption="**Люки полимерно-песчанные**" Code="**анализ рыночных цен**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**55**" SysID="**108**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**7**" PriceLevel="**2001**" Units="**шт.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**7**" Fx="**7**"/>[<PriceBase MT="**121,53**" PZ="**121,53**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Fx MT="**630/4,32/1,2**"/></PriceBase></Position><Header Caption="**Установка ПГ**"/>[<Position Caption="**Установка: гидрантов пожарных**" Code="**ТЕР22-03-011-03**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**56**" SysID="**66**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**5**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**1 шт.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**5**" Fx="**=5**"/><PriceBase MT="**1539,64**" ZM="**0,33**" EM="**4,93**" OZ="**21,34**" PZ="**1565,91**"/>[<Resources><Tzr Caption="**Затраты труда рабочих**" Code="**1-3-0**" Quantity="**1,98**" Units="**чел.час**" WorkClass="**3**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**10,78**"/></Tzr><Tzm Caption="**Затраты труда машинистов**" Code="**2**" Quantity="**0,02**" Units="**чел.час**"/>[<Mch Caption="**Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т**" Code="**021141**" Quantity="**0,02**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase ZM="**16,33**" Value="**114,99**"/></Mch>[<Mch Caption="**Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т**" Code="**400001**" Quantity="**0,03**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**87,74**"/></Mch>[<Mat Caption="**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**" Code="**101-1703**" Quantity="**0,06**" Units="**кг**" Mass="**1,16**" Cargo="**1**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**21,24**"/></Mat>[<Mat Caption="**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм**" Code="**101-2576**" Quantity="**0,0028**" Units="**т**" Mass="**1120**" Cargo="**1**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**16233,1**"/></Mat>[<Mat Caption="**Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, высотой 500-2500 мм**" Code="**302-1113**" Quantity="**1**" Units="**шт.**" Mass="**184**" Cargo="**2**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**1492,91**"/></Mat></Resources>[<WorksList>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Work Caption="**Опускание, установка арматуры и соединение фланцев.**"/></WorksList></Position>[<Position Caption="**Подставка под пожарный гидрант Цена: 5236/4,31/1,2=1012,4руб.**" Code="**Приложение 2.п.1**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**57**" SysID="**68**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**5**" PriceLevel="**2001**" Units="**шт**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**5**" Fx="**5**"/>[<PriceBase MT="**1012,37**" PZ="**1012,37**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Fx MT="**5236/4,31/1,2**"/></PriceBase></Position>[<Position Caption="**Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях: Т-образных**" Code="**ТЕР27-09-011-02**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**58**" SysID="**69**" Vr2001="**10031**" PzSync="**Yes**" DBFlags="**TechK**" Quantity="**0,0047**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**1 т рамных конструкций**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**0,0047**" Fx="**=0,0047**"/><PriceBase MT="**11295,56**" ZM="**46,33**" EM="**389,49**" OZ="**361,07**" PZ="**12046,12**"/>[<Resources><Tzr Caption="**Затраты труда рабочих**" Code="**1-4-1**" Quantity="**29,26**" Units="**чел.час**" WorkClass="**4,1**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**12,34**"/></Tzr><Tzm Caption="**Затраты труда машинистов**" Code="**2**" Quantity="**2,91**" Units="**чел.час**"/>[<Mch Caption="**Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т**" Code="**021141**" Quantity="**2,39**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase ZM="**16,33**" Value="**114,99**"/></Mch>[<Mch Caption="**Электростанции передвижные 2 кВт**" Code="**040101**" Quantity="**0,42**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase ZM="**14,02**" Value="**23,37**"/></Mch>[<Mch Caption="**Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем**" Code="**040202**" Quantity="**4,29**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**13,79**"/></Mch>[<Mch Caption="**Вибратор поверхностный**" Code="**111301**" Quantity="**0,42**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**0,86**"/></Mch>[<Mch Caption="**Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м**" Code="**160402**" Quantity="**0,1**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase ZM="**14,02**" Value="**119,86**"/></Mch>[<Mch Caption="**Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т**" Code="**400001**" Quantity="**0,38**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**87,74**"/></Mch>[<Mat Caption="**Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный**" Code="**101-0388**" Quantity="**0,00034**" Units="**т**" Mass="**1100**" Cargo="**3**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**13838,51**"/></Mat>[<Mat Caption="**Олифа комбинированная, марки: К-2**" Code="**101-0627**" Quantity="**0,00143**" Units="**т**" Mass="**1150**" Cargo="**3**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**20904,81**"/></Mat>[<Mat Caption="**Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг**" Code="**101-0782**" Quantity="**0,03407**" Units="**т**" Mass="**1120**" Cargo="**1**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**8611,36**"/></Mat>[<Mat Caption="**Электроды диаметром: 4 мм Э42**" Code="**101-1513**" Quantity="**0,00077**" Units="**т**" Mass="**1140**" Cargo="**2**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**11994,44**"/></Mat>[<Mat Caption="**Растворитель марки: № 646**" Code="**101-2472**" Quantity="**0,0002**" Units="**т**" Mass="**1260**" Cargo="**1**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**13566**"/></Mat>[<Mat Caption="**Конструкции рамные из круглых труб и гнутосварных профилей, массой от: 1 т до 4 т (РМП,РМТ)**" Code="**101-2523**" Quantity="**1**" Units="**т**" Mass="**1100**" Cargo="**1**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**10889,88**"/></Mat><Mat Caption="**Щитки металлические**" Options="**Project NotCount**" Code="**101-9610**" Units="**шт.**"/>[<Mat Caption="**Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта**" Code="**102-0053**" Quantity="**0,04**" Units="**м3**" Mass="**610**" Cargo="**2**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**1114,61**"/></Mat>[<Mat Caption="**Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая**" Code="**113-0021**" Quantity="**0,00118**" Units="**т**" Mass="**1260**" Cargo="**3**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**17931**"/></Mat><Mat Caption="**Арматура**" Options="**Project NotCount**" Code="**204-9001**" Units="**т**"/><Mat Caption="**Бетон тяжелый**" Options="**Project NotCount**" Code="**401-9022**" Units="**м3**"/></Resources>[<WorksList>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Work Caption="**Рытье котлованов с обратной засыпкой и трамбованием.**"/><Work Caption="**Устройство монолитного железобетонного фундамента.**"/><Work Caption="**Установка рамных конструкций со сваркой отдельных элементов.**"/><Work Caption="**Окраска.**"/><Work Caption="**Прикрепление щитков.**"/></WorksList></Position>[<Position Caption="**Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)**" Code="**ТССЦ-401-0003**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**59**" SysID="**98**" Vr2001="**10031**" PzSync="**Yes**" Quantity="**0,08**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 28.02.17 №581/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**м3**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**0,08**" Fx="**0,08**"/><PriceBase MT="**389,81**" PZ="**389,81**"/></Position>[<Position Caption="**Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм**" Code="**ТССЦ-204-0002**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**60**" SysID="**99**" Vr2001="**10031**" PzSync="**Yes**" Quantity="**0,0047**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**т**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**0,0047**" Fx="**=0,0047**"/><PriceBase MT="**8010,4**" PZ="**8010,4**"/></Position>[<Position Caption="**Указатель**" Code="**ТССЦ-101-2024**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**61**" SysID="**100**" Vr2001="**10031**" PzSync="**Yes**" Quantity="**5**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**шт.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**5**" Fx="**=5**"/><PriceBase MT="**12,85**" PZ="**12,85**"/></Position><Header Caption="**Отмостка вокруг колодцев**"/>[<Position Caption="**Устройство бетонной подготовки**" Code="**ТЕР06-01-001-01**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**62**" SysID="**59**" Vr2001="**10011**" PzSync="**Yes**" DBFlags="**Comment TechK**" Quantity="**8 / 100**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**0,08**" KUnit="**100**" Fx="**=8**"/><PriceBase MT="**2623,34**" ZM="**293,94**" EM="**2728,93**" OZ="**1774,8**" PZ="**7127,07**"/>[<Resources><Tzr Caption="**Затраты труда рабочих**" Code="**1-2-0**" Quantity="**180**" Units="**чел.-ч**" WorkClass="**2**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**9,86**"/></Tzr><Tzm Caption="**Затраты труда машинистов**" Code="**2**" Quantity="**18**" Units="**чел.-ч**"/>[<Mch Caption="**Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т**" Code="**020129**" Quantity="**18**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase ZM="**16,33**" Value="**148,68**"/></Mch>[<Mch Caption="**Вибратор поверхностный**" Code="**111301**" Quantity="**48**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**0,86**"/></Mch>[<Mch Caption="**Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т**" Code="**400001**" Quantity="**0,13**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**87,74**"/></Mch>[<Mat Caption="**Рогожа**" Code="**101-1668**" Quantity="**250**" Units="**м2**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**10,49**"/></Mat><Mat Caption="**Бетон**" Options="**NotCount**" Code="**401-9021**" Quantity="**102**" Units="**м3**"/>[<Mat Caption="**Вода**" Code="**411-0001**" Quantity="**0,2**" Units="**м3**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**4,2**"/></Mat></Resources>[<WorksList>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Work Caption="**Устройство бетонной подготовки.**"/></WorksList></Position>[<Position Caption="**Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)**" Code="**ТССЦ-401-0003**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**63**" SysID="**60**" Vr2001="**10031**" PzSync="**Yes**" Quantity="**8**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 28.02.17 №581/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**м3**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**8**" Fx="**8**"/><PriceBase MT="**389,81**" PZ="**389,81**"/></Position></Chapter>[<Chapter Caption="**Водонапорная башня**" SysID="**3**"><Position Caption="**(Демонтаж) Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 3ЭЦВ6-6,3-85**" Code="**ТЕРм07-04-030-02**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**64**" SysID="**113**" Vr2001="**10087**" PzSync="**Yes**" Quantity="**1**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**1 шт.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**1**" Fx="**1**"/><PriceBase MT="**1663,23**" ZM="**186,98**" EM="**1460,91**" OZ="**942,55**" PZ="**4066,69**"/>[<Resources><Tzr Caption="**Затраты труда рабочих**" Code="**1-4-3**" Quantity="**74,1**" Units="**чел.час**" WorkClass="**4,3**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**12,72**"/></Tzr><Tzm Caption="**Затраты труда машинистов**" Code="**2**" Quantity="**11,45**" Units="**чел.час**"/>[<Mch Caption="**Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т**" Code="**021102**" Quantity="**11,45**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase ZM="**16,33**" Value="**127,59**"/></Mch>[<Mat Caption="**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**" Code="**101-0322**" Quantity="**0,005**" Units="**т**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**4721,05**"/></Mat>[<Mat Caption="**Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный**" Code="**101-0388**" Quantity="**0,001**" Units="**т**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**13838,51**"/></Mat>[<Mat Caption="**Олифа комбинированная, марки: К-3**" Code="**101-0628**" Quantity="**0,0005**" Units="**т**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**25968,09**"/></Mat>[<Mat Caption="**Пластина резиновая рулонная вулканизированная**" Code="**101-0849**" Quantity="**3**" Units="**кг**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**22,89**"/></Mat>[<Mat Caption="**Болты с гайками и шайбами строительные**" Code="**101-1977**" Quantity="**5**" Units="**кг**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**15,32**"/></Mat>[<Mat Caption="**Задвижки стальные диаметром: 125 мм**" Code="**302-3185**" Quantity="**1**" Units="**шт.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**1448,68**"/></Mat>[<Mat Caption="**Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих)**" Code="**999-9950**" Quantity="**18,85**" Units="**руб.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**1**"/></Mat></Resources>[<Koefficients>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<K Caption="**Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки**" Options="**Base Curr EmAll MatQty EmQty OzpTz ZpmTz**" Code="**МДС37 п.3.2.1.**" Level="**1**" Value\_MT="**0**" Value\_EM="**0,3**" Value\_OZ="**0,3**"/></Koefficients></Position>[<Position Caption="**Установка манометров: с трехходовым краном**" Code="**ТЕР18-07-001-02**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**65**" SysID="**114**" Vr2001="**10026**" PzSync="**Yes**" DBFlags="**Comment TechK**" Quantity="**2**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**1 компл.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**2**" Fx="**2**"/><PriceBase MT="**229,87**" OZ="**2,76**" PZ="**232,63**"/>[<Resources><Tzr Caption="**Затраты труда рабочих**" Code="**1-4-2**" Quantity="**0,22**" Units="**чел.час**" WorkClass="**4,2**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**12,54**"/></Tzr>[<Mat Caption="**Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный**" Code="**101-0388**" Quantity="**2E-5**" Units="**т**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**13838,51**"/></Mat>[<Mat Caption="**Олифа комбинированная, марки: К-3**" Code="**101-0628**" Quantity="**1E-5**" Units="**т**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**25968,09**"/></Mat>[<Mat Caption="**Очес льняной**" Code="**101-1669**" Quantity="**0,01**" Units="**кг**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**44,32**"/></Mat>[<Mat Caption="**Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16**" Code="**301-1465**" Quantity="**1**" Units="**компл.**" Identifier="**р1**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**228,89**"/></Mat></Resources>[<WorksList>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Work Caption="**Установка контрольно-измерительных приборов.**"/></WorksList></Position>[<Position Caption="**Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 5 т (демонтаж)**" Code="**ТЕРм37-01-001-09**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**66**" SysID="**112**" Vr2001="**11365**" PzSync="**Yes**" DBFlags="**TechK**" Quantity="**1**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**1 шт.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**1**" Fx="**=1**"/><PriceBase MT="**1164,9**" ZM="**123,13**" EM="**1241,05**" OZ="**1161**" PZ="**3566,95**"/>[<Resources><Tzr Caption="**Затраты труда рабочих**" Code="**1-3-6**" Quantity="**100**" Units="**чел.-ч**" WorkClass="**3,6**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**11,61**"/></Tzr><Tzm Caption="**Затраты труда машинистов**" Code="**2**" Quantity="**7,54**" Units="**чел.-ч**"/>[<Mch Caption="**Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т**" Code="**021201**" Quantity="**2,02**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase ZM="**16,33**" Value="**104,77**"/></Mch>[<Mch Caption="**Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т**" Code="**021401**" Quantity="**5,52**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase ZM="**16,33**" Value="**142,24**"/></Mch>[<Mch Caption="**Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)**" Code="**040502**" Quantity="**5,52**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**9,63**"/></Mch>[<Mch Caption="**Аппарат для газовой сварки и резки**" Code="**040504**" Quantity="**0,35**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**1,96**"/></Mch>[<Mch Caption="**Машины шлифовальные: электрические**" Code="**330301**" Quantity="**4**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**4,61**"/></Mch>[<Mch Caption="**Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т**" Code="**400001**" Quantity="**1,96**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**87,74**"/></Mch>[<Mat Caption="**Кислород технический: газообразный**" Code="**101-0324**" Quantity="**3,6**" Units="**м3**" Attribs="**Deleted**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**7,74**"/></Mat>[<Mat Caption="**Электроды диаметром: 4 мм Э50А**" Code="**101-1518**" Quantity="**0,0068**" Units="**т**" Attribs="**Deleted**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**13369,8**"/></Mat>[<Mat Caption="**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг**" Code="**101-1671**" Quantity="**2,8**" Units="**кг**" Attribs="**Deleted**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**13,97**"/></Mat>[<Mat Caption="**Пропан-бутан, смесь техническая**" Code="**101-2278**" Quantity="**0,4**" Units="**кг**" Attribs="**Deleted**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**5,12**"/></Mat>[<Mat Caption="**Шпалы непропитанные для железных дорог: 1 тип**" Code="**105-0071**" Quantity="**2,8**" Units="**шт.**" Attribs="**Deleted**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**216,31**"/></Mat>[<Mat Caption="**Подкладки металлические**" Code="**201-0835**" Quantity="**30,5**" Units="**кг**" Attribs="**Deleted**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**12,33**"/></Mat>[<Mat Caption="**Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)**" Code="**999-9950**" Quantity="**23,22**" Units="**руб**" Attribs="**Deleted**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**1**"/></Mat></Resources>[<Koefficients>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<K Caption="**Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки**" Options="**Base Curr EmAll MatQty EmQty OzpTz ZpmTz**" Code="**Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4**" Level="**1**" Value\_MT="**0**" Value\_EM="**0,3**" Value\_OZ="**0,3**"/></Koefficients></Position>[<Position Caption="**Башня водонапорная стальная, тип БР-15У**" Code="**ТЕРм35-01-100-03**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**67**" SysID="**109**" Vr2001="**11363**" PzSync="**Yes**" Quantity="**1**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**1 шт.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**1**" Fx="**1**"/><PriceBase MT="**152,07**" ZM="**115,78**" EM="**1115,25**" OZ="**646,01**" PZ="**1913,33**"/>[<Resources><Tzr Caption="**Затраты труда рабочих**" Code="**1-3-9**" Quantity="**53,7**" Units="**чел.-ч**" WorkClass="**3,9**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**12,03**"/></Tzr><Tzm Caption="**Затраты труда машинистов**" Code="**2**" Quantity="**7,09**" Units="**чел.-ч**"/>[<Mch Caption="**Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т**" Code="**021102**" Quantity="**7,09**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase ZM="**16,33**" Value="**127,59**"/></Mch>[<Mch Caption="**Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)**" Code="**030404**" Quantity="**1,04**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**6,29**"/></Mch>[<Mch Caption="**Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)**" Code="**040502**" Quantity="**5,34**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**9,63**"/></Mch>[<Mch Caption="**Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т**" Code="**400001**" Quantity="**1,74**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**87,74**"/></Mch>[<Mat Caption="**Электроды диаметром: 4 мм Э55**" Code="**101-1519**" Quantity="**0,0026**" Units="**т**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**14650,76**"/></Mat>[<Mat Caption="**Подкладки металлические**" Code="**201-0835**" Quantity="**3**" Units="**кг**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**12,33**"/></Mat>[<Mat Caption="**Вода**" Code="**411-0001**" Quantity="**15**" Units="**м3**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**4,2**"/></Mat>[<Mat Caption="**Электроэнергия**" Code="**411-0041**" Quantity="**2,9**" Units="**кВт-ч**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**0,37**"/></Mat><Mat Caption="**Масса**" Code="**999-0005**" Quantity="**3,16**" Units="**т**"/>[<Mat Caption="**Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)**" Code="**999-9950**" Quantity="**12,92**" Units="**руб**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**1**"/></Mat></Resources></Position>[<Position Caption="**Водонапорная башня Рожновского**" Code="**анализ рыночных цен**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**68**" SysID="**111**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**1**" PriceLevel="**2001**" Units="**шт.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**1**" Fx="**1**"/>[<PriceBase MT="**228587,96**" PZ="**228587,96**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Fx MT="**1185000/4,32/1,2**"/></PriceBase></Position></Chapter>[<Chapter Caption="**Система управления СУПН (насосная)**" SysID="**4**"><Position Caption="**(Демонтаж) Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 3ЭЦВ6-6,3-85**" Code="**ТЕРм07-04-030-02**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**69**" SysID="**115**" Vr2001="**10087**" PzSync="**Yes**" Quantity="**1**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**1 шт.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**1**" Fx="**1**"/><PriceBase MT="**1663,23**" ZM="**186,98**" EM="**1460,91**" OZ="**942,55**" PZ="**4066,69**"/>[<Resources><Tzr Caption="**Затраты труда рабочих**" Code="**1-4-3**" Quantity="**74,1**" Units="**чел.час**" WorkClass="**4,3**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**12,72**"/></Tzr><Tzm Caption="**Затраты труда машинистов**" Code="**2**" Quantity="**11,45**" Units="**чел.час**"/>[<Mch Caption="**Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т**" Code="**021102**" Quantity="**11,45**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase ZM="**16,33**" Value="**127,59**"/></Mch>[<Mat Caption="**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**" Code="**101-0322**" Quantity="**0,005**" Units="**т**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**4721,05**"/></Mat>[<Mat Caption="**Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный**" Code="**101-0388**" Quantity="**0,001**" Units="**т**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**13838,51**"/></Mat>[<Mat Caption="**Олифа комбинированная, марки: К-3**" Code="**101-0628**" Quantity="**0,0005**" Units="**т**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**25968,09**"/></Mat>[<Mat Caption="**Пластина резиновая рулонная вулканизированная**" Code="**101-0849**" Quantity="**3**" Units="**кг**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**22,89**"/></Mat>[<Mat Caption="**Болты с гайками и шайбами строительные**" Code="**101-1977**" Quantity="**5**" Units="**кг**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**15,32**"/></Mat>[<Mat Caption="**Задвижки стальные диаметром: 125 мм**" Code="**302-3185**" Quantity="**1**" Units="**шт.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**1448,68**"/></Mat>[<Mat Caption="**Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих)**" Code="**999-9950**" Quantity="**18,85**" Units="**руб.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**1**"/></Mat></Resources>[<Koefficients>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<K Caption="**Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки**" Options="**Base Curr EmAll MatQty EmQty OzpTz ZpmTz**" Code="**МДС37 п.3.2.1.**" Level="**1**" Value\_MT="**0**" Value\_EM="**0,3**" Value\_OZ="**0,3**"/></Koefficients></Position>[<Position Caption="**Установка манометров: с трехходовым краном**" Code="**ТЕР18-07-001-02**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**70**" SysID="**116**" Vr2001="**10026**" PzSync="**Yes**" DBFlags="**Comment TechK**" Quantity="**2**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**1 компл.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**2**" Fx="**2**"/><PriceBase MT="**229,87**" OZ="**2,76**" PZ="**232,63**"/>[<Resources><Tzr Caption="**Затраты труда рабочих**" Code="**1-4-2**" Quantity="**0,22**" Units="**чел.час**" WorkClass="**4,2**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**12,54**"/></Tzr>[<Mat Caption="**Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный**" Code="**101-0388**" Quantity="**2E-5**" Units="**т**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**13838,51**"/></Mat>[<Mat Caption="**Олифа комбинированная, марки: К-3**" Code="**101-0628**" Quantity="**1E-5**" Units="**т**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**25968,09**"/></Mat>[<Mat Caption="**Очес льняной**" Code="**101-1669**" Quantity="**0,01**" Units="**кг**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**44,32**"/></Mat>[<Mat Caption="**Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16**" Code="**301-1465**" Quantity="**1**" Units="**компл.**" Identifier="**р1**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**228,89**"/></Mat></Resources>[<WorksList>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Work Caption="**Установка контрольно-измерительных приборов.**"/></WorksList></Position>[<Position Caption="**Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм**" Code="**ТЕР22-03-007-01**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**71**" SysID="**117**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**1**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**1 задвижка (или клапан обратный)**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**1**" Fx="**1**"/><PriceBase MT="**874,96**" EM="**2,63**" OZ="**16,02**" PZ="**893,61**"/>[<Resources><Tzr Caption="**Затраты труда рабочих**" Code="**1-3-6**" Quantity="**1,38**" Units="**чел.час**" WorkClass="**3,6**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**11,61**"/></Tzr>[<Mch Caption="**Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т**" Code="**400001**" Quantity="**0,03**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**87,74**"/></Mch>[<Mat Caption="**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**" Code="**101-1703**" Quantity="**0,04**" Units="**кг**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**21,24**"/></Mat>[<Mat Caption="**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм**" Code="**101-2576**" Quantity="**0,0008**" Units="**т**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**16233,1**"/></Mat>[<Mat Caption="**Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 50 мм**" Code="**302-1711**" Quantity="**1**" Units="**шт.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**861,12**"/></Mat></Resources>[<WorksList>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Work Caption="**Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание.**"/><Work Caption="**Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок.**"/><Work Caption="**Выверка по заданной отметке.**"/></WorksList></Position>[<Position Caption="**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм**" Code="**ТЕР22-03-014-01**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**72**" SysID="**118**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**2**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**1 фланец**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**2**" Fx="**2**"/><PriceBase MT="**53,79**" ZM="**4,08**" EM="**31,83**" OZ="**5,19**" PZ="**90,81**"/>[<Resources><Tzr Caption="**Затраты труда рабочих**" Code="**1-5-0**" Quantity="**0,37**" Units="**чел.час**" WorkClass="**5**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**14,02**"/></Tzr><Tzm Caption="**Затраты труда машинистов**" Code="**2**" Quantity="**0,25**" Units="**чел.час**"/>[<Mch Caption="**Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки: на тракторе 79 кВт (108 л.с.)**" Code="**150202**" Quantity="**0,25**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase ZM="**16,33**" Value="**127,31**"/></Mch>[<Mat Caption="**Электроды диаметром: 4 мм Э42**" Code="**101-1513**" Quantity="**0,0001**" Units="**т**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**11994,44**"/></Mat>[<Mat Caption="**Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм**" Code="**507-0983**" Quantity="**1**" Units="**шт.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**52,59**"/></Mat></Resources>[<WorksList>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Work Caption="**Насадка фланцев на концы труб.**"/><Work Caption="**Приварка фланцев.**"/></WorksList></Position>[<Position Caption="**Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм**" Code="**ТССЦ-507-0983**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**73**" SysID="**119**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**2**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**шт.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**2**" Fx="**2**"/><PriceBase MT="**52,59**" PZ="**52,59**"/></Position>[<Position Caption="**Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм**" Code="**ТЕР22-03-007-02**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**74**" SysID="**120**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**1**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**1 задвижка (или клапан обратный)**" Identifier="**Ф8**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**1**" Fx="**1**"/><PriceBase MT="**1256,61**" EM="**4,39**" OZ="**26,59**" PZ="**1287,59**"/>[<Resources><Tzr Caption="**Затраты труда рабочих**" Code="**1-3-6**" Quantity="**2,29**" Units="**чел.час**" WorkClass="**3,6**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**11,61**"/></Tzr>[<Mch Caption="**Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т**" Code="**400001**" Quantity="**0,05**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**87,74**"/></Mch>[<Mat Caption="**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**" Code="**101-1703**" Quantity="**0,08**" Units="**кг**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**21,24**"/></Mat>[<Mat Caption="**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм**" Code="**101-2576**" Quantity="**0,0015**" Units="**т**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**16233,1**"/></Mat>[<Mat Caption="**Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 100 мм**" Code="**302-1712**" Quantity="**1**" Units="**шт.**" Identifier="**р1**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**1230,56**"/></Mat></Resources>[<WorksList>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Work Caption="**Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание.**"/><Work Caption="**Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок.**"/><Work Caption="**Выверка по заданной отметке.**"/></WorksList></Position>[<Position Caption="**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм**" Code="**ТЕР22-03-014-03**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**75**" SysID="**121**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**2**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**1 фланец**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**2**" Fx="**2**"/><PriceBase MT="**102,05**" ZM="**6,37**" EM="**49,65**" OZ="**9,81**" PZ="**161,51**"/>[<Resources><Tzr Caption="**Затраты труда рабочих**" Code="**1-5-0**" Quantity="**0,7**" Units="**чел.час**" WorkClass="**5**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**14,02**"/></Tzr><Tzm Caption="**Затраты труда машинистов**" Code="**2**" Quantity="**0,39**" Units="**чел.час**"/>[<Mch Caption="**Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки: на тракторе 79 кВт (108 л.с.)**" Code="**150202**" Quantity="**0,39**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase ZM="**16,33**" Value="**127,31**"/></Mch>[<Mat Caption="**Электроды диаметром: 4 мм Э42**" Code="**101-1513**" Quantity="**0,00029**" Units="**т**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**11994,44**"/></Mat>[<Mat Caption="**Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм**" Code="**507-0986**" Quantity="**1**" Units="**шт.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**98,57**"/></Mat></Resources>[<WorksList>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Work Caption="**Насадка фланцев на концы труб.**"/><Work Caption="**Приварка фланцев.**"/></WorksList></Position>[<Position Caption="**Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм**" Code="**ТССЦ-507-0986**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**76**" SysID="**122**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**2**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**шт.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**2**" Fx="**2**"/><PriceBase MT="**98,57**" PZ="**98,57**"/></Position></Chapter>[<Chapter Caption="**Система управления СУПН (электромонтажные работы)**" SysID="**5**"><Position Caption="**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм**" Code="**ТЕРм08-03-572-04**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**77**" SysID="**123**" Vr2001="**10060**" PzSync="**Yes**" DBFlags="**TechK**" Quantity="**1**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 01.06.16 №376/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**1 шт.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**1**" Fx="**1**"/><PriceBase MT="**321,65**" ZM="**4,74**" EM="**73,52**" OZ="**43,76**" PZ="**438,93**"/>[<Resources><Tzr Caption="**Затраты труда рабочих**" Code="**1-4-2**" Quantity="**3,49**" Units="**чел.час**" WorkClass="**4,2**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**12,54**"/></Tzr><Tzm Caption="**Затраты труда машинистов**" Code="**2**" Quantity="**0,29**" Units="**чел.час**"/>[<Mch Caption="**Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т**" Code="**021102**" Quantity="**0,29**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase ZM="**16,33**" Value="**127,59**"/></Mch>[<Mch Caption="**Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)**" Code="**040502**" Quantity="**1,15**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**9,63**"/></Mch>[<Mch Caption="**Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т**" Code="**400001**" Quantity="**0,29**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**87,74**"/></Mch>[<Mat Caption="**Электроды диаметром: 4 мм Э42А**" Code="**101-1924**" Quantity="**0,25**" Units="**кг**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**12,26**"/></Mat>[<Mat Caption="**Болты с гайками и шайбами строительные**" Code="**101-1977**" Quantity="**0,17**" Units="**кг**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**15,32**"/></Mat>[<Mat Caption="**Краска**" Code="**101-2143**" Quantity="**0,03**" Units="**кг**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**31,01**"/></Mat>[<Mat Caption="**Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т**" Code="**201-0843**" Quantity="**0,025**" Units="**т**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**12566,7**"/></Mat>[<Mat Caption="**Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих)**" Code="**999-9950**" Quantity="**0,88**" Units="**руб.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**1**"/></Mat></Resources>[<WorksList>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Work Caption="**Установка конструкций**"/><Work Caption="**Установка блоков**"/><Work Caption="**Заземление.**"/></WorksList></Position>[<Position Caption="**Шкаф управления насосом ШУН-10, мощность от 4 до 12 кВт**" Code="**ТССЦ-509-6808**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**78**" SysID="**124**" Vr2001="**10087**" PzSync="**Yes**" Quantity="**1**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**шт.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**1**" Fx="**1**"/><PriceBase MT="**3249,48**" PZ="**3249,48**"/></Position>[<Position Caption="**Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг**" Code="**ТЕРм08-02-148-02**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**79**" SysID="**125**" Vr2001="**10060**" PzSync="**Yes**" DBFlags="**TechK**" Quantity="**12 / 100**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**100 м кабеля**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**0,12**" KUnit="**100**" Fx="**=12**"/><PriceBase MT="**39,27**" ZM="**3,27**" EM="**62,09**" OZ="**178,02**" PZ="**279,38**"/>[<Resources><Tzr Caption="**Затраты труда рабочих**" Code="**1-4-0**" Quantity="**14,64**" Units="**чел.час**" WorkClass="**4**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**12,16**"/></Tzr><Tzm Caption="**Затраты труда машинистов**" Code="**2**" Quantity="**0,2**" Units="**чел.час**"/>[<Mch Caption="**Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т**" Code="**021102**" Quantity="**0,2**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase ZM="**16,33**" Value="**127,59**"/></Mch>[<Mch Caption="**Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т**" Code="**030203**" Quantity="**3,41**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**2,13**"/></Mch>[<Mch Caption="**Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)**" Code="**030402**" Quantity="**3,41**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**3,45**"/></Mch>[<Mch Caption="**Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т**" Code="**400001**" Quantity="**0,2**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**87,74**"/></Mch>[<Mat Caption="**Лента К226**" Code="**101-2478**" Quantity="**0,0096**" Units="**100 м**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**130,26**"/></Mat>[<Mat Caption="**Лак битумный: БТ-123**" Code="**113-1786**" Quantity="**6E-5**" Units="**т**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**9164,9**"/></Mat>[<Mat Caption="**Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30**" Code="**506-1362**" Quantity="**0,5**" Units="**кг**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**67,81**"/></Mat>[<Mat Caption="**Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих)**" Code="**999-9950**" Quantity="**3,56**" Units="**руб.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**1**"/></Mat></Resources>[<WorksList>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Work Caption="**Установка и снятие лебедки.**"/><Work Caption="**Установка и снятие барабана.**"/><Work Caption="**Установка и снятие роликов.**"/><Work Caption="**Монтаж и демонтаж переговорной связи.**"/><Work Caption="**Прокладка кабеля.**"/><Work Caption="**Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки.**"/><Work Caption="**Маркировка.**"/></WorksList></Position>[<Position Caption="**Кабель монтажный экранированный МКЭШ 2х0,75**" Code="**ТССЦ-501-1802**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**80**" SysID="**126**" Vr2001="**10192**" PzSync="**Yes**" Quantity="**12 / 1000**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**1000 м**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**0,012**" KUnit="**1000**" Fx="**=12**"/><PriceBase MT="**5362,58**" PZ="**5362,58**"/></Position>[<Position Caption="**Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм**" Code="**ТЕРм08-02-409-01**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**81**" SysID="**127**" Vr2001="**10060**" PzSync="**Yes**" DBFlags="**TechK**" Quantity="**12 / 100**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**100 м**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**0,12**" KUnit="**100**" Fx="**=12**"/><PriceBase MT="**21,89**" ZM="**1,47**" EM="**45,25**" OZ="**226,39**" PZ="**293,53**"/>[<Resources><Tzr Caption="**Затраты труда рабочих**" Code="**1-3-8**" Quantity="**19,04**" Units="**чел.час**" WorkClass="**3,8**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**11,89**"/></Tzr><Tzm Caption="**Затраты труда машинистов**" Code="**2**" Quantity="**0,09**" Units="**чел.час**"/>[<Mch Caption="**Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т**" Code="**021102**" Quantity="**0,09**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase ZM="**16,33**" Value="**127,59**"/></Mch>[<Mch Caption="**Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)**" Code="**040502**" Quantity="**2,16**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**9,63**"/></Mch>[<Mch Caption="**Перфораторы: электрические**" Code="**331451**" Quantity="**3,87**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**1,31**"/></Mch>[<Mch Caption="**Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т**" Code="**400001**" Quantity="**0,09**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**87,74**"/></Mch>[<Mat Caption="**Электроды диаметром: 4 мм Э42А**" Code="**101-1924**" Quantity="**0,96**" Units="**кг**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**12,26**"/></Mat>[<Mat Caption="**Клей БМК-5к**" Code="**113-8040**" Quantity="**0,2**" Units="**кг**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**27,97**"/></Mat>[<Mat Caption="**Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих)**" Code="**999-9950**" Quantity="**4,53**" Units="**руб.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**1**"/></Mat></Resources>[<WorksList>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Work Caption="**Заготовка труб.**"/><Work Caption="**Прокладка.**"/><Work Caption="**Установка коробок.**"/><Work Caption="**Затягивание проволоки.**"/></WorksList></Position>[<Position Caption="**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2**" Code="**ТЕРм08-02-412-04**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**82**" SysID="**128**" Vr2001="**10060**" PzSync="**Yes**" DBFlags="**TechK**" Quantity="**12 / 100**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**100 м**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**0,12**" KUnit="**100**" Fx="**=12**"/><PriceBase MT="**38,28**" ZM="**0,98**" EM="**12,92**" OZ="**106,53**" PZ="**157,73**"/>[<Resources><Tzr Caption="**Затраты труда рабочих**" Code="**1-3-8**" Quantity="**8,96**" Units="**чел.-ч**" WorkClass="**3,8**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**11,89**"/></Tzr><Tzm Caption="**Затраты труда машинистов**" Code="**2**" Quantity="**0,06**" Units="**чел.-ч**"/>[<Mch Caption="**Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т**" Code="**021102**" Quantity="**0,06**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase ZM="**16,33**" Value="**127,59**"/></Mch>[<Mch Caption="**Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т**" Code="**400001**" Quantity="**0,06**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**87,74**"/></Mch>[<Mat Caption="**Тальк молотый, сорт I**" Code="**101-1764**" Quantity="**0,00116**" Units="**т**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**1682,77**"/></Mat>[<Mat Caption="**Краска**" Code="**101-2143**" Quantity="**0,02**" Units="**кг**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**31,01**"/></Mat>[<Mat Caption="**Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм**" Code="**101-2499**" Quantity="**0,32**" Units="**кг**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**29,21**"/></Mat>[<Mat Caption="**Втулки В42**" Code="**509-0779**" Quantity="**0,0122**" Units="**1000 шт.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**305,72**"/></Mat>[<Mat Caption="**Гильза кабельная: медная ГМ 35**" Code="**509-1656**" Quantity="**0,05**" Units="**100 шт.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**410**"/></Mat>[<Mat Caption="**Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих)**" Code="**999-9950**" Quantity="**2,13**" Units="**руб.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**1**"/></Mat></Resources>[<WorksList>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Work Caption="**Заготовка проводов**"/><Work Caption="**Затягивание проводов**"/><Work Caption="**Соединение проводов в коробках**"/><Work Caption="**Прозвонка.**"/></WorksList></Position>[<Position Caption="**Труба винипластовая диаметром: 25 мм**" Code="**ТССЦ-113-0415**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**83**" SysID="**129**" Vr2001="**10192**" PzSync="**Yes**" Quantity="**12**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**м**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**12**" Fx="**12**"/><PriceBase MT="**5,84**" PZ="**5,84**"/></Position>[<Position Caption="**Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 5 и сечением 6,0 мм2**" Code="**ТССЦ-501-8271**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**84**" SysID="**130**" Vr2001="**10192**" PzSync="**Yes**" Quantity="**12 / 1000**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**1000 м**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**0,012**" KUnit="**1000**" Fx="**=12**"/><PriceBase MT="**26194,13**" PZ="**26194,13**"/></Position>[<Position Caption="**Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг**" Code="**ТЕРм11-03-001-01**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**85**" SysID="**131**" Vr2001="**10057**" PzSync="**Yes**" DBFlags="**TechK**" Quantity="**1**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**1 шт.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**1**" Fx="**1**"/><PriceBase MT="**1,09**" OZ="**6,52**" PZ="**7,61**"/>[<Resources><Tzr Caption="**Затраты труда рабочих**" Code="**1-4-2**" Quantity="**0,52**" Units="**чел.час**" WorkClass="**4,2**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**12,54**"/></Tzr>[<Mat Caption="**Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 6 мм**" Code="**101-2036**" Quantity="**0,035**" Units="**кг**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**27,57**"/></Mat>[<Mat Caption="**Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих)**" Code="**999-9950**" Quantity="**0,1304**" Units="**руб.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**1**"/></Mat></Resources></Position>[<Position Caption="**Заземление оборудования: местное**" Code="**ТЕРм08-05-045-04**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**86**" SysID="**132**" Vr2001="**10060**" PzSync="**Yes**" DBFlags="**TechK**" Quantity="**1**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**1 шт.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**1**" Fx="**1**"/><PriceBase MT="**24,33**" EM="**50,72**" OZ="**50,83**" PZ="**125,88**"/>[<Resources><Tzr Caption="**Затраты труда рабочих**" Code="**1-3-7**" Quantity="**4,33**" Units="**чел.час**" WorkClass="**3,7**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**11,74**"/></Tzr>[<Mch Caption="**Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)**" Code="**040502**" Quantity="**0,1**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**9,63**"/></Mch>[<Mch Caption="**Вагонетки шахтные 3,3 м3**" Code="**263403**" Quantity="**0,41**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**6,66**"/></Mch>[<Mch Caption="**Дрели: электрические**" Code="**330206**" Quantity="**0,04**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**3,72**"/></Mch>[<Mch Caption="**Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т**" Code="**400003**" Quantity="**0,46**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**101,91**"/></Mch>[<Mat Caption="**Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22**" Code="**101-0426**" Quantity="**0,000593**" Units="**т**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**20531**"/></Mat>[<Mat Caption="**Сталь круглая оцинкованная диаметром 10-12 мм**" Code="**101-2210**" Quantity="**0,00075**" Units="**т**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**14196**"/></Mat>[<Mat Caption="**Электроды: УОНИ 13/45**" Code="**101-3995**" Quantity="**0,022**" Units="**кг**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**16,08**"/></Mat>[<Mat Caption="**Лак БТ-577**" Code="**113-0079**" Quantity="**1,2E-5**" Units="**т**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**11182,01**"/></Mat>[<Mat Caption="**Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих)**" Code="**999-9950**" Quantity="**1,02**" Units="**руб.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**1**"/></Mat></Resources>[<WorksList>](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Work Caption="**Транспортирование шин заземления к стволу шахты и по горным выработкам.**"/><Work Caption="**Разбивка трассы для прокладки шин заземления.**"/><Work Caption="**Прокладка, приварка и окраска шин заземления.**"/><Work Caption="**Заземление брони кабеля.**"/><Work Caption="**Присоединение.**"/></WorksList></Position></Chapter>[<Chapter Caption="**Система управления СУПН (оборудование)**" SysID="**6**"><Position Caption="**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 3ЭЦВ6-6,3-85**" Code="**ТЕРм07-04-030-02**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**87**" SysID="**133**" Vr2001="**10028**" PzSync="**Yes**" Quantity="**1**" DBComment="**Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр**" PriceLevel="**2001**" Units="**1 шт.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**1**" Fx="**1**"/><PriceBase MT="**1663,23**" ZM="**186,98**" EM="**1460,91**" OZ="**942,55**" PZ="**4066,69**"/>[<Resources><Tzr Caption="**Затраты труда рабочих**" Code="**1-4-3**" Quantity="**74,1**" Units="**чел.час**" WorkClass="**4,3**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**12,72**"/></Tzr><Tzm Caption="**Затраты труда машинистов**" Code="**2**" Quantity="**11,45**" Units="**чел.час**"/>[<Mch Caption="**Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т**" Code="**021102**" Quantity="**11,45**" Units="**маш.час**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase ZM="**16,33**" Value="**127,59**"/></Mch>[<Mat Caption="**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**" Code="**101-0322**" Quantity="**0,005**" Units="**т**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**4721,05**"/></Mat>[<Mat Caption="**Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный**" Code="**101-0388**" Quantity="**0,001**" Units="**т**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**13838,51**"/></Mat>[<Mat Caption="**Олифа комбинированная, марки: К-3**" Code="**101-0628**" Quantity="**0,0005**" Units="**т**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**25968,09**"/></Mat>[<Mat Caption="**Пластина резиновая рулонная вулканизированная**" Code="**101-0849**" Quantity="**3**" Units="**кг**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**22,89**"/></Mat>[<Mat Caption="**Болты с гайками и шайбами строительные**" Code="**101-1977**" Quantity="**5**" Units="**кг**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**15,32**"/></Mat>[<Mat Caption="**Задвижки стальные диаметром: 125 мм**" Code="**302-3185**" Quantity="**1**" Units="**шт.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**1448,68**"/></Mat>[<Mat Caption="**Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих)**" Code="**999-9950**" Quantity="**18,85**" Units="**руб.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<PriceBase Value="**1**"/></Mat></Resources></Position>[<Position Caption="**Насос ЭЦВ6-10-110**" Code="**Приложение 1 п.3**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**88**" SysID="**134**" Vr2001="**10087**" PzSync="**Yes**" Quantity="**1**" PriceLevel="**2001**" Units="**шт.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**1**" Fx="**1**"/>[<PriceBase MT="**9548,61**" PZ="**9548,61**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Fx MT="**49500/4,32/1,2**"/></PriceBase></Position>[<Position Caption="**СУПН-1**" Code="**Приложение 1 п.4**" IndexCode="**4 квартал 2021 Приказ Минстроя № 49637-ИФ/09 от 15.11.2021**" Number="**89**" SysID="**135**" Vr2001="**10087**" PzSync="**Yes**" Quantity="**1**" PriceLevel="**2001**" Units="**шт.**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Quantity Result="**1**" Fx="**1**"/>[<PriceBase MT="**37114,2**" PZ="**37114,2**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<Fx MT="**192400/4,32/1,2**"/></PriceBase></Position></Chapter></Chapters>[<ReportOptions Options="**Grouping SeparateZakPodr**" RangingGroups="**Mch Mat**" Kk="**1**">](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\Устройство%20водопровода%20с.%20Средние%20Карамалы%20ППМИ.xml)<RangingRates Mat="**20**" Mch="**20**"/></ReportOptions></Document>