|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **ПРОКУРАТУРА****РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ****ПРОКУРАТУРА****ЕРМЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА****ЙӘРМӘКӘЙ РАЙОНЫ****ПРОКУРАТУРАҺЫ****ул. Ленина, 5, с. Ермекеево, 452190,****тел.: (34741)2-74-73, факс: (34741)2-74-73** |  |  |
| данные о регистрации (автоматически) |



**ИНФОРМАЦИЯ**

«В ходе проверки в деятельности органов местного самоуправления выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности»

Прокуратурой Ермекеевского района совместно с инспектором Белебеевского межрайонного ОНДиПР УНДиПР ГУ МЧС России по РБ проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности на территориях сельских поселений муниципального района Ермекеевский район РБ.

Проверкой установлено, что в нарушение требований законодательства о пожарной безопасности не всеми органами местного самоуправления приняты меры по обновлению противопожарных минерализованных полос установленной ширины, с целью защиты населенных пунктов от пожаров, не организовано проведение проверок пожарных гидрантов на водоотдачу с периодичностью не реже 2 раз в год, направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения не обозначаются указателями со светоотражающей поверхностью, сами указатели наружного противопожарного водоснабжения вывешены на высоте менее 2–2,5 м от уровня земли.

По результатам проверки в связи с допущенными фактами нарушений требований законодательства о пожарной безопасности в отношении глав сельских поселений возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), кроме того в целях устранения выявленных нарушений в адрес глав сельских поселений внесены представления.

Указанные акты прокурорского реагирования в настоящее время находятся на рассмотрении, реальное устранение выявленных нарушений прокуратурой взято на контроль.